ICS 65.020.01

B 05

中 华 人 民 共 和 国 农 业 行 业 标 准

NY

NY/T XXXX—202X

莴苣品种鉴定  SSR分子标记法

Identification of lettuce（Lactuca sativa L.）varieties－SSR marker method

(征求意见稿)

XXXX - XX - XX实施

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX发布

中华人民共和国农业农村部   发布

目   次

目    次	I

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 原理	1

5 主要仪器设备及试剂	1

6 溶液配制	1

7 引物相关信息	1

8 参照样品	1

9 操作程序	1

10 结果统计	3

11 结果判定	3

附 录 A（规范性附录）主要仪器设备及试剂	4

附 录 B（规范性附录）溶液配制	6

附 录 C（规范性附录）引物名单及序列	8

附 录 D（规范性附录）引物相关信息	9

附 录 E（资料性附录）引物参考分组	17

附 录 F（资料性附录）参照样品相关信息	18

参考文献	19

- 前    言

本文件依据GB/ T 1.1—2020给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由农业农村部种业管理司提出。

本文件由全国植物新品种测试标准化技术委员会（SAC/TC 277）归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

莴苣品种鉴定  SSR分子标记法

- 范围

本文件规定了利用简单重复序列（Simple Sequence Repeats，SSR）标记进行莴苣（Lactuca sativa L.）品种鉴定的操作程序、结果统计和结果判定。

本文件适用于莴苣品种SSR指纹数据采集和品种鉴定。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3543.2 农作物种子检验规程 扦样

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

NY/T 2559 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 莴苣

NY/T 2594 植物品种鉴定 DNA分子标记法 总则

- 术语和定义

NY/T 2594规定的术语和定义适用于本文件。

- 原理

不同莴苣基因组中单个SSR位点的重复单元在数量上存在差异，这种差异可通过PCR扩增及电泳方法进行检测，进而区分不同的莴苣品种。

- 主要仪器设备及试剂

主要仪器设备及试剂见附录A。

- 溶液配制

溶液配制方法见附录B。

- 引物相关信息

引物名单及序列见附录C，引物相关信息见附录D，引物分组见附录E。

- 参照样品

参照样品的名称见附录F。

- 操作程序

- 9.1  样品准备

检测样品可为种子、幼苗、叶片等组织或器官，种子扦样时样品应符合GB/T 3543.2的规定。每份样品取不少于15个个体的叶片或其他等效物，混合分析，必要时进行单个个体检测。

- 9.2  DNA提取

CTAB提取法：取幼苗或叶片约200 mg~300 mg，置于2.0 mL离心管，离心管中事先放置细胞破碎珠，将离心管置于碾研磨罐或适配器浸入液氮中冷却1 min~2 min，取出后移至冷冻研磨仪主机快速固定，研磨至粉末；每管加入650 µL 65 ℃预热的CTAB提取液充分混合，65 ℃恒温水浴45 min~60 min，每间隔10 min颠倒混匀一次；每管加入等体积的氯仿-异戊醇（24:1，V:V），轻缓混匀后；12 000 rpm离心15 min后，吸取上清液至新的离心管，再加入等体积预冷的异丙醇，颠倒离心管数次，在-20 ℃放置30 min；4 ℃，12 000 rpm离心10 min，弃上清液；用75 %乙醇洗涤DNA沉淀2~3次，风干，加入100 µL灭菌超纯水或TE缓冲液。检测DNA浓度和质量，DNA浓度不低于100 ng/uL，紫外光吸光度OD260/OD280在1.7~2.0之间，短期-20 ℃保存，长期-80 ℃保存。

注：以上为推荐的DNA提取方法，所获DNA质量能够满足PCR扩增要求的其他DNA提取方法均适用。

9.3  PCR扩增

9.3.1 反应体系

各组分终浓度如下：每种dNTP 0.20 mmol/L，正向、反向引物各0.25 µmol/L，Taq DNA聚合酶0.05 U/µL，1×PCR缓冲液（含Mg2+ 2.5 mmol/L），DNA2.5 ng/µL，其余以超纯水补足至所需体积。

利用毛细管电泳进行荧光检测时需使用荧光标记的引物。荧光标记位于上游引物5’端，详见附录D。

注：反应体系的体积可根据具体情况进行调整。

9.3.2 反应程序

95 ℃预变性5 min；95 ℃变性30 s，57 ℃退火30 s，72 ℃延伸1min，共35个循环；72 ℃延伸10 min，产物4 ℃保存。

9.4  PCR产物检测

9.4.1 聚丙烯酰胺凝胶垂直板电泳（PAGE）

9.4.1.1 制胶

蘸洗涤剂用清水将玻璃板清洗干净，再用75 %乙醇擦洗3遍。玻璃板干燥后，将1 mL亲和硅烷工作液均匀涂在长玻璃板上，将1 mL剥离硅烷工作液均匀涂在带凹槽的短玻璃板上，将1 mm厚的塑料隔条整齐放在长玻璃板两侧，盖上凹槽短玻璃板，用夹子固定，水平仪调平。配置8.0 %聚丙烯酰胺胶溶液，轻轻摇匀（勿产生大量气泡），灌胶过程中沿玻璃板流注，将胶灌满玻璃胶室，避免产生气泡，在凹槽处将鲨鱼齿梳的平齐端向里轻轻插入胶液约5 mm~6 mm。胶液聚合1 h~2 h后，清理胶板表面溢出的胶液，轻轻拔出梳子，用水清洗干净备用。

注：聚丙烯酰胺凝胶电泳可根据不同仪器设备进行调整

9.4.1.2 电泳

用移液器吸取缓冲液冲洗凝胶顶端几次，以清除气泡和杂质。将梳齿端插入凝胶约1 mm~2 mm，每一个加样孔点入1 µL~2 µL样品，在凝胶一侧点样孔中上样同样量的DNA分子量标准(推荐pBR322/MspI或者其他DNA片段分布范围合适的DNA分子量标准)。根据凝胶长度，采用80 W恒功率电泳，电泳时间参考二甲苯青指示带移动的位置和扩增产物预期片段大小范围（参见附录D）。待溴酚蓝指示剂电泳距离6 cm~8 cm时，结束电泳，电泳参考时间约为1 h~1.5 h。电泳结束后关闭电源，取下玻璃板并轻轻撬开，取出凝胶。

9.4.1.3 银染

- 将粘有凝胶的长玻璃板胶面向上浸入“染色液”中，轻摇染色槽，使“染色液”均匀覆盖胶板，置于摇床上染色5 min~10 min。将胶板移入水中漂洗30 s~60 s。再移入显影液中，轻摇显影槽，待带型清晰，将胶板移入清水中漂洗5 min，取出后晾干，放在胶片观察灯上观察记录结果，用数码相机或凝胶成像系统拍照保存。

9.4.2 毛细管电泳

9.4.2.1 样品准备

可将扩增产物按引物分组（参考分组见附录E），取等体积的同组扩增产物，混匀稀释，从混合液中吸取1 µL加入到DNA分析仪专用96孔板中。板中各孔分别加入0.1 µL分子量内标和8.9 µL去离子甲酰胺。将样品95 ℃变性5 min，取出后立即置于冰上，冷却10 min以上。瞬时离心后放置于DNA分析仪上。

注：荧光标记的扩增产物的稀释倍数通过荧光毛细管电泳预实验确定。

9.4.2.2 等位变异检测

打开DNA分析仪，检查仪器工作状态和试剂状态，将装有样品的96孔上样板放置于样品架基座上，打开数据收集软件，按照仪器使用手册，编辑样品表，执行运行程序，DNA分析仪将自动运行，并保存电泳原始数据。

- 结果统计

10.1  等位变异命名

每个SSR位点的等位变异以参照样品各位点对应的等位变异扩增片段长度为依据进行命名。

10.2  聚丙烯酰胺凝胶垂直板电泳

根据参照样品的迁移位置，确定待测样品该位点的等位变异命名。

10.3  毛细管电泳荧光检测

使用毛细管电泳检测设备的片段分析软件，读出待测品种与对应参照样品的等位变异数据。比较参照样品的等位变异大小数据与表D.1中参照样品相应的数据，两者之间的差值为系统误差。可通过左右整体位移调整，使参照样品数据读取与已知结果相一致，以校正不同电泳板的系统误差。

10.4  结果记录

纯合位点的等位变异大小数据记为X/X，其中X为该位点等位变异的大小；杂合位点的等位变异大小数据记录为X/Y，其中X、Y分别为该位点上的两个等位变异的大小，小片段数据在前，大片段数据在后。缺失位点的等位变异大小数据记录为0/0。

示例1：样品在某个位点上仅出现一个等位变异，大小为160 bp，则该位点的等位变异数据记录为160/160。

示例2：样品在某个位点上有两个等位变异，分别为160 bp、165 bp，则该位点的等位变异数据记录为160/165。

- 结果判定

11.1  结果判定

当样品间差异位点数≥2，判定为“不同”；当样品间差异位点数＜2，判定为 “近似或疑同品种”。

11.2  结果表述

待测品种样品      与对照品种样品    （或数据库中      已知品种）采用    检测平台，采用    位点组合进行检测，结果显示：检测位点数为     ，差异位点数为     ，判定为    。

注：差异位点小于两个位点时，推荐参照NY/T2559的规定进行田间鉴定。

附 录 A

（规范性）

主要仪器设备及试剂

A.1  主要仪器设备

- A.1.1  PCR扩增仪。

- A.1.2  高压电泳仪：最高电压不低于2 000 V，具有恒电压、恒电流和恒功率功能。

- A.1.3  垂直电泳槽及配套的制胶附件 。

- A.1.4  水平电泳槽及配套的制胶附件。

- A.1.5  离心机。

- A.1.6  水平摇床。

- A.1.7  胶片观察灯。

- A.1.8  电子天平：感量为0.0001 g。

- A.1.9  微量移液器：规格分别为10 µL、20 µL、100 µL、200 µL、1000 µL，连续可调。

- A.1.10  磁力搅拌器。

- A.1.11  核酸浓度测定仪或超微量紫外分光光度计。

- A.1.12  微波炉。

- A.1.13  制冰机。

- A.1.14  PH计。

- A.1.15  水浴锅。

- A.1.16  低温冰箱。

- A.1.17  凝胶成像系统或紫外透射仪。

- A.1.18  DNA分析仪：基于毛细管电泳，有片段分析功能和数据分析软件。最低区分力1bp。

- A.1.19  其他相关仪器和设备。

A.2  主要试剂

除非另有说明，在分析中均使用分析纯试剂。

- A.2.1  十六烷基三甲基溴化铵（CTAB，CAS号：57-09-0）。

- A.2.2  聚乙烯吡咯烷酮（PVP，CAS号：9003-39-8）。

- A.2.3  三氯甲烷（CAS号：67-66-3）。

- A.2.4  异戊醇（CAS号：123-51-3）。

- A.2.5  异丙醇（CAS号：67-63-0）。

- A.2.6  乙二胺四乙酸二钠（EDTA，CAS号：139-33-3）。

- A.2.7  三羟甲基氨基甲烷（Tris，CAS号：77-86-1）。

- A.2.8  浓盐酸（CAS号：7647-01-0）。

- A.2.9  氢氧化钠（CAS号：1310-73-2）。

- A.2.10  10×PCR缓冲液：含Mg2+ 25 mmol/L。

- A.2.11  4种脱氧核糖核苷酸：dATP、dTTP、dGTP、dCTP。

- A.2.12  氯化钠（CAS号：7647-14-5）。

- A.2.13  Taq DNA聚合酶（CAS号：9012-90-2）。

- A.2.14  琼脂糖（CAS号：9012-36-6）。

- A.2.15  DNA分子量标准：DNA片段分布范围至少在50 bp~500 bp。

- A.2.16  核酸染色剂。

- A.2.17  甲酰胺（CAS号：75-12-7）。

- A.2.18  溴酚蓝（CAS号：115-39-9）。

- A.2.19  二甲苯青（CAS号：2650-17-1）。

- A.2.20  甲叉双丙烯酰胺（CAS号：110-26-9）。

- A.2.21  丙烯酰胺（CAS号：79-06-1）。

- A.2.22  硼酸（CAS号：10043-35-3）。

- A.2.23  硝酸银（CAS号：7761-88-8）。

- A.2.24  亲和硅烷。

- A.2.25  剥离硅烷。

- A.2.26  甲醛（CAS号：50-00-0）。

- A.2.27  四甲基乙二胺（TEMED，CAS号：110-18-9）。

- A.2.28  过硫酸铵（APS，CAS号：7727-54-0）。

- A.2.29  冰醋酸（CAS号：64-19-7）。

- A.2.30  无水乙醇（CAS号：64-17-5）。

- A.2.31  DNA分析仪用丙烯酰胺胶液。

- A.2.32  DNA分析仪用分子量内标。

- A.2.33  DNA分析仪用电泳缓冲液。

- A.2.34  DNA分析仪用光谱校准基质，包括6-FAM、TAMRA、HEX和ROX等四种荧光标记。（可以用其他发射和吸收波长等波段的荧光标记替换）。

附 录 B

（规范性）

溶 液 配 制

试剂配制用水需符合标准GB/T 6682的要求。

B.1  DNA提取溶液的配制

- B.1.1  0.5 mol/L乙二胺四乙酸二钠（EDTA）溶液

称取186.1 g EDTA，溶于800 mL水中，再加入20 g氢氧化钠，搅拌。待EDTA完全溶解后，冷却至室温。再用氢氧化钠溶液（1 mol/L）调pH至8.0，定容至1 L。在103.4 kPa（121 ℃）条件下灭菌20 min。

- B.1.2  0.5 mol/L盐酸（HCl）溶液

量取25 mL浓盐酸（36 %~38 %），加水定容至500 mL。

- B.1.3  1 mol/L氢氧化钠（NaOH）溶液

称取40.0 g氢氧化钠，先溶于800 mL超纯水中，再加水定容至1 L。

- B.1.4  1 moI/L三羟甲基氨基甲烷盐酸（Tris-HCl）（pH8.0）溶液

称取60.55 g Tris碱溶于约400 mL水中，加盐酸溶液（0.5 mol/L）调整pH至8.0，加水定容至500 mL，在103.4 kPa（121 ℃）条件下灭菌20 min。

- B.1.5  2 %（W/V）十六烷基三甲基溴化铵（CTAB）溶液

分别称取20 g十六烷基三甲基溴化铵、81.7 g氯化钠和20 g聚乙烯吡咯烷酮溶于约700 mL水中，加入100 mL Tris-HCl溶液（1 mol/L，pH 8.0）溶液和40 mL EDTA溶液（0.5 mol/L，pH 8.0），加水定容至1 L，在103.4 kPa（121 ℃）条件下灭菌20 min。

- B.1.6  氯仿:异戊醇（24:1）

按24: 1的体积比配制混合液。

- B.1.7  TE缓冲液

分别量取5 mL Tris-HCl溶液（1 mol/L，pH 8.0）和1 mL EDTA溶液（0.5 mol/L，pH 8.0），定容至500 mL，在103.4 kPa（121 ℃）条件下灭菌20 min，于4 ℃下保存。

B.2  PCR扩增试剂的配制

PCR扩增溶液的配制使用超纯水。

- B.2.1  dNTP溶液

用超纯水配制浓度为100 mmol/L的dNTP储存液，检测时加超纯水720 µL配制成终浓度为2.5 mmol/L的工作液。

注：也可使用满足试验要求的商品dNTP溶液。

- B.2.2  SSR引物溶液

开盖前瞬时离心10 s，按照说明书用超纯水分别配制正向引物和反向引物终浓度为100 µmol/L的储存液，取10 µL储存液，加超纯水90 µL配制成终浓度10 µmol/L的工作液。

B.3  聚丙烯酰胺凝胶垂直板电泳试剂的配制

- B.3.1  8.0%（W/V）聚丙烯酰胺胶溶液

取62.5 mL蒸馏水，加入26.7 mL 30 % 丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺溶液，10 mL 10x TBE，50 µL四甲基乙二胺（TEMED）和550 µL 10%过硫酸铵（APS），轻缓摇匀。

- B.3.2 亲和硅烷缓冲液

分别量取49.75 mL无水乙醇和250 µL冰醋酸，混匀。

- B.3.3  亲和硅烷工作液

分别量取1 mL亲和硅烷缓冲液和5 μL亲和硅烷原液，混匀。

- B.3.4  剥离硅烷工作液

分别量取98 mL氯仿溶液和2 mL二甲基二氯硅烷溶液，混匀。

- B.3.5  10%（W/V）过硫酸铵溶液

称取1.0 g过硫酸铵溶于10 mL蒸馏水中，混匀，于4℃保存（不超过5天）。

- B.3.6  10×TBE缓冲液

称取三羟甲基氨基甲烷（Tris）108 g，硼酸55 g，溶于800 mL蒸馏水中，加入37 mL EDTA溶液（0.5 mol/L ，pH 8.0），定容至1 L。

- B.3.8  1×TBE缓冲液

量取50 mL 10×TBE 缓冲液，加蒸馏水定容至500 mL，混匀。

B. 4  银染溶液的配制

银染溶液的配制使用蒸馏水。

B.4.1  染色液

称取1 g硝酸银，加蒸馏水定容至1 L。

B.4.2  显影液

称取10 g氢氧化钠溶于1 L蒸馏水中，用前加2 mL甲醛。

- 附 录 C

- （规范性）

- 引物编号及序列

引物编号及序列见C. 1。

表C. 1 引物编号及序列

| 引物编号 | 引物名称 | 染色体 | 上游引物序列（5'→3'） | 下游引物序列（5'→3'） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W01 | WSULs159 | Chr1 | GGACTTCACTAGTCGACGACATC | GCTTGTCTTTCCAACCCAAAAG |
| W02 | WSULs153 | Chr2 | ACCGCTCTCACTCTGAGCACAC | CAGTTTGTGCTAGCGTTTCACCA |
| W03 | LSE-64 | Chr2 | CTAGTTCTTCTGCTGCTAGG | GATAGGATCGGATCGGATTG |
| W04 | KSL-92 | Chr3 | GGTCTCTTTCCTCTGCCCTG | TCGCGTTCTGAAGTAGCCAT |
| W05 | LSE-56 | Chr3 | CCTCCATAACCAAAACCTCA | ACTTCTTTCGACATGCTTCT |
| W06 | SSR-8 | Chr3 | GTTGTCTCGTCTCGACCAAA | GCGTTCTGAAGTAGCCATGG |
| W07 | WSULs162 | Chr4 | TTTCTCGCTTTCTCTCCTTTCC | CAAATCTCCACCCCCAAATAGG |
| W08 | KSL-32 | Chr4 | CGGGGAGCATTTAGTGTGTG | AATTTGGGGTCCGATTTGAG |
| W09 | LSE-83 | Chr4 | CCGAAAACAGCCTTGCATCT | GTATTGTAGCTGACGGTGGC |
| W10 | LSSA28-1 | Chr4 | TTCATCTCTCTCCTCCTTCAGC | ATCCCCATTGTCCTCCC |
| W11 | Li-1 | Chr5 | TTTACCTCCCACCACACACA | CCGGCGATTCCATTATTGAT |
| W12 | LSE-79 | Chr5 | TTGATACCTCCGCCATCCTC | AGCACAGAAAACACACACACA |
| W13 | KSL-245 | Chr6 | CTTCACCTCCGGAATCCTGT | GAGGCACGACTGCCATTTAG |
| W14 | KSL-97 | Chr6 | CGCAGAAAAGGGATCAGACA | TCAGAGACACTGCAAAAGGGA |
| W15 | SH42 | Chr6 | GCAAGCTAAAGGGCTTTTTGT | CAGCCTGGGAATATTTACTCTGA |
| W16 | WSULs18 | Chr7 | GAAGGTGGTGGGTTGCTGTC | TGGGCAATTGCAGATTGAGA |
| W17 | SSR-15 | Chr8 | CAGATCAAGCGGGTAACTAA | TATCAAGACCCTAAGCGAAC |
| W18 | LSSA05 | Chr8 | AGAACAACGGTAGCTTGTTAAATTG | ATCGTCGGTTAATCTTCGTCG |
| W19 | LSSA21-1 | Chr8 | TTGTACCCAGTTGTCCAAACAG | CAGATTGTTGCAGATTTCTTCG |
| W20 | SML-002 | Chr9 | GTGATTGCATGCCAAATGAA | TTAGTAGCCCGCATGCTTTT |
| W21 | SML-015 | Chr9 | TTGAGGAGGGCATTTACGTC | GAGGCGTATCTCCAAGGTGT |
| W22 | LSE-77 | Chr9 | TGTCCACAGATCAGCGATGA | CTGGACAGTCGGGATCAGAA |

附 录 D

- （规范性）

- 引物相关信息

引物相关信息见表D.1。

表D.1 引物相关信息

| 引物编号 | 引物名称 | 荧光标记 | 等位变异范围，bp | 主要等位变异 | 参照样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W01 | WSULs159 | TAMRA | 177~202 | 177 | 火棍笋 |
|  |  |  |  | 180 | R1226 |
|  |  |  |  | 182 | 香优九号 |
|  |  |  |  | 184 | N1175 |
|  |  |  |  | 186 | 红莴笋1 |
|  |  |  |  | 188 | S1240 |
|  |  |  |  | 190 | 红莴笋2 |
|  |  |  |  | 192 | KNV000256 |
|  |  |  |  | 194 | 耐寒二白皮 |
|  |  |  |  | 196 | 尖叶莴笋 |
|  |  |  |  | 198 | 青皮臭 |
|  |  |  |  | 200 | L525 |
|  |  |  |  | 202 | KAY008 |
| W02 | WSULs153 | HEX | 188~218 | 188 | KNV000245 |
|  |  |  |  | 192 | N727 |
|  |  |  |  | 194 | 红福 |
|  |  |  |  | 196 | 火棍笋 |
|  |  |  |  | 198 | 红莴笋1 |
|  |  |  |  | 200 | 耐寒二白皮 |
|  |  |  |  | 202 | 青皮臭 |
|  |  |  |  | 204 | 香优九号 |
|  |  |  |  | 206 | N1145 |
|  |  |  |  | 208 | 紫叶莴笋 |
|  |  |  |  | 210 | L1043 |
|  |  |  |  | 212 | 白皮笋 |
|  |  |  |  | 214 | S1240 |
|  |  |  |  | 216 | KAY008 |
|  |  |  |  | 218 | KNV000280 |
|  |  |  |  | 151 | 耐寒二白皮 |

表D.1 (续)

| 引物编号 | 引物名称 | 荧光标记 | 等位变异范围，bp | 主要等位变异 | 参照样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W03 | LSE-64 | TAMRA | 151~179 | 153 | 红莴笋1 |
|  |  |  |  | 155 | 火棍笋 |
|  |  |  |  | 157 | 青皮臭 |
|  |  |  |  | 159 | 红福 |
|  |  |  |  | 161 | 紫叶莴笋 |
|  |  |  |  | 163 | KAY008 |
|  |  |  |  | 167 | KNV000241 |
|  |  |  |  | 175 | N1145 |
|  |  |  |  | 177 | KNV000259 |
|  |  |  |  | 179 | KNV000256 |
| W04 | KSL-92 | FAM | 169~199 | 169 | N1194 |
|  |  |  |  | 177 | N1136 |
|  |  |  |  | 179 | 红福 |
|  |  |  |  | 185 | 红莴笋1 |
|  |  |  |  | 187 | 光叶莴苣 |
|  |  |  |  | 189 | 青皮臭 |
|  |  |  |  | 191 | 火棍笋 |
|  |  |  |  | 193 | 沪优仕 |
|  |  |  |  | 195 | 尖叶莴笋 |
|  |  |  |  | 197 | L1043 |
|  |  |  |  | 199 | 酱笋 |
| W05 | LSE-56 | FAM | 90~136 | 90 | N1194 |
|  |  |  |  | 92 | 白皮笋 |
|  |  |  |  | 118 | L1043 |
|  |  |  |  | 120 | N1145 |
|  |  |  |  | 124 | 沪优仕 |
|  |  |  |  | 126 | B200 |
|  |  |  |  | 128 | 火棍笋 |
|  |  |  |  | 130 | 青皮臭 |
|  |  |  |  | 132 | 红莴笋2 |
|  |  |  |  | 134 | L1035 |
|  |  |  |  | 136 | R1226 |
| W06 | SSR-8 | TAMRA | 151~173 | 151 | N1136 |
|  |  |  |  | 153 | 红福 |
|  |  |  |  | 159 | 红莴笋1 |
|  |  |  |  | 161 | 光叶莴苣 |
|  |  |  |  | 163 | 青皮臭 |
|  |  |  |  | 165 | 火棍笋 |

表D.1 (续)

| 引物编号 | 引物名称 | 荧光标记 | 等位变异范围，bp | 主要等位变异 | 参照样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 167 | N1136 |
|  |  |  |  | 169 | KAY008 |
|  |  |  |  | 171 | L1043 |
|  |  |  |  | 173 | KNV000246 |
| W07 | WSULs162 | ROX | 248~270 | 248 | KNV000259 |
|  |  |  |  | 250 | L1035 |
|  |  |  |  | 252 | 紫叶莴笋 |
|  |  |  |  | 254 | R1226 |
|  |  |  |  | 256 | L489 |
|  |  |  |  | 258 | 青皮臭 |
|  |  |  |  | 260 | 火棍笋 |
|  |  |  |  | 262 | 耐寒二白皮 |
|  |  |  |  | 264 | 香优九号 |
|  |  |  |  | 266 | 红福 |
|  |  |  |  | 268 | N1145 |
|  |  |  |  | 270 | KNV000258 |
| W08 | KSL-32 | ROX | 201~219 | 201 | 火棍笋 |
|  |  |  |  | 207 | L525 |
|  |  |  |  | 209 | B200 |
|  |  |  |  | 211 | 青皮臭 |
|  |  |  |  | 213 | KNV000285 |
|  |  |  |  | 215 | 红福 |
|  |  |  |  | 217 | R1226 |
|  |  |  |  | 219 | SY-9 |
| W09 | LSE-83 | TAMRA | 176~222 | 176 | KNV000285 |
|  |  |  |  | 178 | S1251 |
|  |  |  |  | 180 | KAY008 |
|  |  |  |  | 182 | R1226 |
|  |  |  |  | 184 | L489 |
|  |  |  |  | 186 | B200 |
|  |  |  |  | 188 | 灰叶莴苣 |
|  |  |  |  | 190 | 青皮臭 |
|  |  |  |  | 192 | 火棍笋 |

表D.1 (续)

| 引物编号 | 引物名称 | 荧光标记 | 等位变异范围，bp | 主要等位变异 | 参照样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 194 | 红莴笋1 |
|  |  |  |  | 196 | KNV000286 |
|  |  |  |  | 198 | 红莴笋2 |
|  |  |  |  | 200 | 沪优仕 |
|  |  |  |  | 202 | KNV000251 |
|  |  |  |  | 204 | 红福 |
|  |  |  |  | 206 | 紫叶莴笋 |
|  |  |  |  | 210 | KNV000258 |
|  |  |  |  | 212 | KNV000258 |
|  |  |  |  | 216 | 香优九号 |
|  |  |  |  | 218 | 香优九号 |
|  |  |  |  | 220 | 白皮香莴笋 |
|  |  |  |  | 222 | 白皮香莴笋 |
| W10 | LSSA28-1 | FAM | 136~182 | 136 | KNV000241 |
|  |  |  |  | 140 | KNV000286 |
|  |  |  |  | 141 | 圆叶白皮笋 |
|  |  |  |  | 142 | 布莱克柔丝 |
|  |  |  |  | 144 | KNV000259 |
|  |  |  |  | 146 | N1145 |
|  |  |  |  | 148 | 四季白尖叶 |
|  |  |  |  | 150 | N727 |
|  |  |  |  | 154 | KNV000246 |
|  |  |  |  | 156 | KNV000280 |
|  |  |  |  | 158 | KNV000245 |
|  |  |  |  | 160 | KAY008 |
|  |  |  |  | 162 | 尖叶莴笋 |
|  |  |  |  | 164 | 红莴笋1 |
|  |  |  |  | 166 | 紫叶笋 |
|  |  |  |  | 168 | L1043 |
|  |  |  |  | 170 | 青皮臭 |
|  |  |  |  | 172 | 香优九号 |
|  |  |  |  | 174 | 火棍笋 |
|  |  |  |  | 176 | 白皮笋 |

表D.1 (续)

| 引物编号 | 引物名称 | 荧光标记 | 等位变异范围，bp | 主要等位变异 | 参照样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 180 | 耐寒二白皮 |
|  |  |  |  | 182 | S1240 |
| W11 | Li-1 | FAM | 200~212 | 200 | N1145 |
|  |  |  |  | 203 | 青皮臭 |
|  |  |  |  | 209 | N1194 |
|  |  |  |  | 212 | B200 |
| W12 | LSE-79 | ROX | 150~204 | 150 | 红莴笋2 |
|  |  |  |  | 156 | 碧霄 |
|  |  |  |  | 158 | R1226 |
|  |  |  |  | 160 | 沪优仕 |
|  |  |  |  | 162 | 紫叶莴笋 |
|  |  |  |  | 164 | 青皮臭 |
|  |  |  |  | 166 | 火棍笋 |
|  |  |  |  | 168 | KNV000241 |
|  |  |  |  | 170 | 光叶莴苣 |
|  |  |  |  | 172 | 香优九号 |
|  |  |  |  | 174 | SY-8 |
|  |  |  |  | 176 | KNV000246 |
|  |  |  |  | 178 | KAY008 |
|  |  |  |  | 180 | B200 |
|  |  |  |  | 182 | R752 |
|  |  |  |  | 184 | LS15523 |
|  |  |  |  | 192 | KNV000252 |
|  |  |  |  | 194 | KNV000251 |
|  |  |  |  | 196 | 沪优仕 |
|  |  |  |  | 200 | N1145 |
|  |  |  |  | 202 | N1145 |
|  |  |  |  | 204 | N745 |
| W13 | KSL-245 | FAM | 253~273 | 253 | B200 |
|  |  |  |  | 255 | N1145 |
|  |  |  |  | 257 | N1136 |
|  |  |  |  | 265 | 红福 |
|  |  |  |  | 267 | 沪优仕 |
|  |  |  |  | 269 | S1240 |
|  |  |  |  | 271 | 青皮臭 |
|  |  |  |  | 273 | 火棍笋 |
| W14 | KSL-97 | HEX | 221~233 | 221 | S1240 |
|  |  |  |  | 227 | 紫叶莴笋 |

表D.1 (续)

| 引物编号 | 引物名称 | 荧光标记 | 等位变异范围，bp | 主要等位变异 | 参照样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 229 | 青皮臭 |
|  |  |  |  | 231 | KNV000256 |
|  |  |  |  | 233 | N1194 |
| W15 | SH42 | TAMRA | 265~307 | 265 | 沪优仕 |
|  |  |  |  | 268 | KNV000283 |
|  |  |  |  | 271 | 尖叶莴笋 |
|  |  |  |  | 274 | L1025 |
|  |  |  |  | 277 | 沪优仕 |
|  |  |  |  | 280 | 火棍笋 |
|  |  |  |  | 286 | N1136 |
|  |  |  |  | 292 | L525 |
|  |  |  |  | 295 | KAY008 |
|  |  |  |  | 298 | N1175 |
|  |  |  |  | 301 | 红莴笋1 |
|  |  |  |  | 304 | 紫叶莴笋 |
|  |  |  |  | 307 | 青皮臭 |
| W16 | WSULs18 | ROX | 207~260 | 207 | 沪优仕 |
|  |  |  |  | 210 | KAY008 |
|  |  |  |  | 233 | KNV000258 |
|  |  |  |  | 236 | M577 |
|  |  |  |  | 239 | 紫叶笋 |
|  |  |  |  | 248 | 沪优仕 |
|  |  |  |  | 254 | 火棍笋 |
|  |  |  |  | 257 | 白皮笋 |
|  |  |  |  | 260 | 尖叶莴笋 |
| W17 | SSR-15 | FAM | 137~155 | 137 | N1175 |
|  |  |  |  | 142 | 尖叶莴笋 |
|  |  |  |  | 144 | 紫叶笋 |
|  |  |  |  | 147 | S1251 |
|  |  |  |  | 149 | 红莴笋2 |
|  |  |  |  | 151 | N1175 |
|  |  |  |  | 153 | N727 |
|  |  |  |  | 155 | 碧霄 |
| W18 | LSSA05 | ROX | 249~287 | 249 | KAY008 |
|  |  |  |  | 255 | N1175 |
|  |  |  |  | 259 | N1175 |
|  |  |  |  | 263 | KAY008 |
|  |  |  |  | 267 | 沪优仕 |

表D.1 (续)

| 引物编号 | 引物名称 | 荧光标记 | 等位变异范围，bp | 主要等位变异 | 参照样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 269 | KNV000245 |
|  |  |  |  | 271 | 红福 |
|  |  |  |  | 273 | 青皮臭 |
|  |  |  |  | 275 | 沪优仕 |
|  |  |  |  | 277 | KNV000241 |
|  |  |  |  | 279 | 紫叶莴笋 |
|  |  |  |  | 281 | M1067 |
|  |  |  |  | 283 | N727 |
|  |  |  |  | 285 | L1043 |
|  |  |  |  | 287 | S1251 |
| W19 | LSSA21-1 | HEX | 269~331 | 269 | N1194 |
|  |  |  |  | 273 | KNV000245 |
|  |  |  |  | 279 | R1226 |
|  |  |  |  | 281 | S1240 |
|  |  |  |  | 283 | 青皮臭 |
|  |  |  |  | 285 | N1145 |
|  |  |  |  | 287 | 尖叶莴笋 |
|  |  |  |  | 289 | S1251 |
|  |  |  |  | 291 | 火棍笋 |
|  |  |  |  | 293 | 酱笋 |
|  |  |  |  | 295 | 白皮香莴笋 |
|  |  |  |  | 297 | 沪优仕 |
|  |  |  |  | 299 | KNV000256 |
|  |  |  |  | 301 | 光叶莴苣 |
|  |  |  |  | 303 | 紫叶笋 |
|  |  |  |  | 305 | KNV000259 |
|  |  |  |  | 309 | L525 |
|  |  |  |  | 331 | L489 |
| W20 | SML-002 | FAM | 169~223 | 169 | KNV000286 |
|  |  |  |  | 184 | 青皮臭 |
|  |  |  |  | 190 | N1145 |
|  |  |  |  | 196 | 灰叶莴苣 |
|  |  |  |  | 199 | M1067 |
|  |  |  |  | 202 | 碧霄 |
|  |  |  |  | 208 | 沪优仕 |
|  |  |  |  | 211 | 红莴笋1 |
|  |  |  |  | 214 | N727 |
|  |  |  |  | 217 | 火棍笋 |

表D.1 (续)

| 引物编号 | 引物名称 | 荧光标记 | 等位变异范围，bp | 主要等位变异 | 参照样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 220 | 耐寒二白皮 |
|  |  |  |  | 223 | 红福 |
| W21 | SML-015 | FAM | 240~270 | 240 | 沪优仕 |
|  |  |  |  | 245 | 红福 |
|  |  |  |  | 250 | KNV000283 |
|  |  |  |  | 255 | 沪优仕 |
|  |  |  |  | 260 | S1240 |
|  |  |  |  | 265 | 尖叶莴笋 |
|  |  |  |  | 270 | R1226 |
| W22 | LSE-77 | TAMRA | 189~213 | 189 | 绿叶鲫瓜笋 |
|  |  |  |  | 191 | KNV000245 |
|  |  |  |  | 193 | KNV000283 |
|  |  |  |  | 195 | 绿叶鲫瓜笋 |
|  |  |  |  | 197 | 紫叶莴笋 |
|  |  |  |  | 199 | N727 |
|  |  |  |  | 201 | N1175 |
|  |  |  |  | 203 | R1226 |
|  |  |  |  | 207 | S1251 |
|  |  |  |  | 209 | SY-9 |
|  |  |  |  | 211 | KNV000256 |
|  |  |  |  | 213 | KNV000256 |
| 注1：采用其他荧光标记类型时，需要用参照样品校正数据。 注2：对于附录D中未包括的等位变异，应按本文件方法，确定其大小和相应参照样品。 注3：品种右上角的编号：1-保藏编号为V09F0064，2-保藏编号为V09F0077。 |  |  |  |  |  |

附 录 E

- （资料性附录）

- 引物参考分组

引物参考分组见表E.1。

表E.1 引物参考分组

| 分组 | FAM标记引物 | ROX标记引物 | HEX标记引物 | TAMRA标记引物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | W07 WSULs162 （248~270） W08 KSL-32 （201~219） | W19 LSSA21-1 （269~331） | W09 LSE-83 （176~222） |
| 2 | W17 SSR-15 （137~155） | W18 LSSA05 （249~287） | W14 KSL-97 （221~233） | W22 LSE-77 （189~213） |
| 3 | W13 KSL-245 （253~273） W04 KSL-92 （169~199） | W12 LSE-79 （150~204） |  | W01 WSULs159 （177~202） W15 SH42 （265~307） |
| 4 | W11 Li-1 （200~212） W10 LSSA28-1 （136~182） | W16 WSULs18 （207~260） |  | W06 SSR-8 （151~173） |
| 5 | W20 SML-002 （169~223） W21 SML-015 （240~270） W05 LSE-56 （90~136） |  | W02 WSULs153 （188~218） | W03 LSE-64 （151~179） |
| 注：根据变异范围和荧光标记将22对引物分成5组，每个组内引物的扩增产物可以组合在一起电泳（括号内是各引物的等位变异范围）。 |  |  |  |  |

附 录 F

- （资料性）

- 参照样品相关信息

参照样品相关信息见表F.1。

表F.1 参照样品相关信息

| 编号 | 品种名称/代号 | 品种来源 | 保藏编号 | 编号 | 品种名称/代号 | 品种来源 | 保藏编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LS15523 | NCGB | XIN31786 | 29 | SY-8 | BAAFS | - |
| 2 | KAY008 | NCGB | XIN36866 | 30 | SY-9 | BAAFS | - |
| 3 | 耐寒二白皮 | NCGB | XIN33825 | 31 | L1043 | BAAFS | - |
| 4 | 碧霄 | NCGB | XIN40964 | 32 | S1251 | BAAFS | - |
| 5 | 布莱克柔丝 | NCGB | XIN39647 | 33 | L1025 | BAAFS | - |
| 6 | 四季白尖叶 | NCGB | XIN33130 | 34 | L1035 | BAAFS | - |
| 7 | 火棍笋 | IVFCAAS | V09F0360 | 35 | N1136 | BAAFS | - |
| 8 | 红莴笋 | IVFCAAS | V09F0064 | 36 | M577 | BAAFS | - |
| 9 | 红莴笋 | IVFCAAS | V09F0077 | 37 | N1175 | BAAFS | - |
| 10 | 尖叶莴笋 | IVFCAAS | V09F0190 | 38 | N1145 | BAAFS | - |
| 11 | 青皮臭 | IVFCAAS | V09F0216 | 39 | N745 | BAAFS | - |
| 12 | 绿叶鲫瓜笋 | IVFCAAS | V09F0130 | 40 | L525 | BAAFS | - |
| 13 | 紫叶莴笋 | IVFCAAS | V09F0268 | 41 | N1194 | BAAFS | - |
| 14 | 紫叶笋 | IVFCAAS | V09F0120 | 42 | M1067 | BAAFS | - |
| 15 | 酱笋 | IVFCAAS | V09F0123 | 43 | N727 | BAAFS | - |
| 16 | 白皮笋 | IVFCAAS | V09F0260 | 44 | KNV000241 | SAGC | - |
| 17 | 白皮香莴笋 | IVFCAAS | V09F0215 | 45 | KNV000245 | SAGC | - |
| 18 | 光叶莴苣 | IVFCAAS | V09F0415 | 46 | KNV000246 | SAGC | - |
| 19 | 灰叶莴苣 | IVFCAAS | V09F0392 | 47 | KNV000251 | SAGC | - |
| 20 | 圆叶白皮笋 | IVFCAAS | V09F0289 | 48 | KNV000252 | SAGC | - |
| 21 | 香优九号 | SSCNPVTMARA | - | 49 | KNV000256 | SAGC | - |
| 22 | 红福 | SSCNPVTMARA | - | 50 | KNV000258 | SAGC | - |
| 23 | 沪优仕 | SSCNPVTMARA | - | 51 | KNV000259 | SAGC | - |
| 24 | B200 | BAAFS | - | 52 | KNV000280 | SAGC | - |
| 25 | R752 | BAAFS | - | 53 | KNV000283 | SAGC | - |
| 26 | L489 | BAAFS | - | 54 | KNV000285 | SAGC | - |
| 27 | R1226 | BAAFS | - | 55 | KNV000286 | SAGC | - |
| 28 | S1240 | BAAFS | - |  |  |  |  |
| 注1：NCGB：国家作物种质库；IVFCAAS：中国农业科学院蔬菜花卉研究所；SSCNPVTMARA：农业农村部植物新品种测试（上海）分中心；BAAFS：北京市农林科学院；SAGC：上海市农业生物基因中心。 注2：多个品种在某一SSR位点上可能具有相同的等位变异。在确认这些品种该位点等位变异与参照样品相同后，这些品种也可以代替附录F中的参照样品使用。 |  |  |  |  |  |  |  |

参考文献

- Hong J H, Kwon Y S, Mishra R K, et al. Construction of EST-SSR databases for effective cultivar identification and their applicability to complement for lettuce (Lactuca sativa L.) distinctness test[J]. American Journal of Plant Sciences, 2015, 06(01): 113-125.

- Oliya B K, Kim M Y, Lee S H. Development of genic-SSR markers and genetic diversity of Indian lettuce (Lactuca indica L.) in South Korea[J]. Genes & Genomics, 2018, 40(6): 615-623.

- Patella A, Palumbo F, Galla G, et al. The molecular determination of hybridity and homozygosity estimates in breeding populations of lettuce (Lactuca sativa L.)[J]. Genes, 2019, 10(11): 916-927.

- Riar D S, Rustgi S, Burke I C, et al. EST-SSR development from 5 Lactuca species and their use in studying genetic diversity among L. serriola biotypes[J]. Journal of Heredity, 2011, 102: 17-28.

- Simko I. Development of EST-SSR markers for the study of population structure in lettuce(Lactuca sativa L.)[J]. Journal of Heredity, 2009, 100(2): 256-262.

- Wang S, Wang B, Liu J, et al. Novel polymorphic EST-based microsatellite markers characterized in lettuce ( Lactuca sativa)[J]. Biologia, 2017, 72(11): 1300-1305.

- Zhang G W, You Y, Luo Y Y, et al. Characteristic analysis of EST-SSR markers in lettuce(Lactuca sativa)[J]. Agricultural Science & Technology, 2016, 17(12): 2682-2685+2688.

- Zhou H, Zhang P, Luo J, et al. The establishment of a DNA fingerprinting database for 73 varieties of Lactuca sativa capitate L. using SSR molecular markers[J]. Horticulture Environment and Biotechnology, 2019, 60: 95-103.