ICS 65.020.01

B 05

中 华 人 民 共 和 国 农 业 行 业 标 准

NY

NY/T XXXX—202X

不结球白菜品种鉴定  SSR分子标记法

Identification of Non-heading Chinese cabbage（Brassica campestris ssp.chinensis Makino）varieties－SSR marker method

(征求意见稿)

XXXX - XX - XX实施

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX发布

中华人民共和国农业农村部   发布

目   次

目   次	I

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 原理	1

5 主要仪器设备及试剂	1

6 溶液配制	1

7 引物相关信息	1

8 参照品种	1

9 操作程序	2

10 结果统计	3

11 结果判定	3

附 录 A（规范性）主要仪器设备及试剂	4

附 录 B（规范性）溶液配制	6

附 录 C（规范性）引物名单及序列	8

附 录 D（资料性）引物相关信息	10

附 录 E（资料性）参照品种相关信息	16

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由农业农村部种业管理司提出。

本文件由全国植物新品种测试标准化技术委员会（SAC/TC 277）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

不结球白菜品种鉴定  SSR分子标记法

  - 范围

本文件规定了利用简单重复序列（Simple Sequence Repeats，SSR）标记进行不结球白菜（Brassica campestris ssp. chinensis Makino）品种鉴定的操作程序、数据记录和统计与结果判定。

本文件适用于不结球白菜品种SSR指纹数据采集、数据库构建和品种鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3543.2  农作物种子检验规程  扦样

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

NY/T 2594  植物品种鉴定 DNA分子标记法  总则

  - 术语和定义

NY/T 2594规定的术语和定义适用于本文件。

  - 缩略词

下列缩略语适用于本文件。

bp：base pair，碱基对。

CTAB：cetyltrimethylammonium bromide，十六烷基三甲基溴化铵。

DNA：deoxyribonucleic acid，脱氧核糖核酸。

dNTPs：deoxyribonucleoside triphosphate，脱氧核糖核苷三磷酸。

PAGE：polyacrylamide gel electrophoresis，聚丙烯酰胺凝胶电泳。

PCR：polymerase chain reaction，聚合酶链式反应。

SSR：simple sequence repeat，简单重复序列。

Taq 酶：Taq-DNA polymerase，耐热DNA聚合酶。

  - 原理

不同不结球白菜基因组中SSR的重复次数存在差异，这种差异可通过PCR扩增及电泳方法进行检测，进而区分不同的不结球白菜品种。

  - 主要仪器设备及试剂

主要仪器设备及试剂见附录A。

  - 溶液配制

溶液配制方法见附录B。

  - 引物相关信息

引物名单及序列见附录C，引物相关信息见附录D。

  - 参照品种

参照品种相关信息见附录E。

  - 操作程序

- 10.1  样品准备

送验样品可为种子、幼苗、叶片等组织或器官。样品需扦样时，应符合GB/T 3543.2的规定。每份样品取不少于30个个体的叶片或其他等效物，混合分析，必要时进行个体检测。

- 10.2  DNA提取

CTAB提取法：取幼苗或叶片200 mg～300 mg，置于2.0 mL离心管，加液氮充分研磨；每管加入600 µL 65℃预热的CTAB提取液充分混合，65℃恒温水浴45 min～60 min，每间隔10 min颠倒混匀一次；每管加入等体积的氯仿-异戊醇（24:1，V:V），轻缓混匀后，静置10 min；12 000 g离心8 min后，吸取上清液至新的离心管，再加入等体积预冷的异丙醇，颠倒离心管数次，在-20℃放置30 min；4℃，12 000 g离心8min，弃上清液；用70%乙醇洗涤DNA沉淀2次，风干，加入100 µL无菌水或TE缓冲液。检测DNA浓度和质量，-20℃保存。

注：以上为推荐的DNA提取方法，所获DNA质量能够满足PCR扩增要求的其他DNA提取方法均适用。

10.3  PCR扩增

10.3.1 反应体系

20 μL PCR 反应体系包括：基因组DNA 50 ng/µL，正向、反向引物各0.25 µmol/L，每种dNTP 0.20 mmol/L，Taq DNA聚合酶0.05 U/µL，1×PCR 缓冲液（含Mg2+ 2.5 mmol/L），以超纯水补足至所需体积。可依据实验调整反应体系。

PCR扩增反应体系的总体积和组分的终浓度根据表1进行配制，可以依据试验条件的不同作适当调整。表1中的缓冲液中若含有MgCl2，不再加MgCl2溶液，加等体积无菌水替代。利用毛细管电泳进行荧光检测时需使用荧光标记的引物，荧光标记位于上游引物5’端，详见附录D。

表1  PCR扩增反应体系

| 反应组分 | 原浓度 | 终浓度 | 推荐反应体积，µL |
| --- | --- | --- | --- |
| 10×缓冲液(含MgCl2) | 10× | 1× | 2.0 |
| dNTPs | 10 mmol/L | 0.1 mmol/L | 0.2 |
| Taq 酶 | 5 U/µL | 0.05 U/µL | 0.2 |
| 上游引物 | 10 µmol/L | 0.2 mol/L | 0.4 |
| 下游引物 | 10 µmol/L | 0.2 mol/L | 0.4 |
| DNA | 25 ng/µL | 2.5 ng/µL | 2 |
| dd H2O | - | - | - 14.8 |
| 总体积 |  |  | - 20 |
| - 注：反应组分的原浓度、体积为参考值。 |  |  |  |

10.3.2 反应程序

反应参数可根据PCR扩增仪型号、酶、引物等不同而做适当的调整。推荐反应程序为：94℃预变性5 min；94℃变性30 s，55℃退火30 s，72℃延伸45 s，共35个循环；72℃延伸10 min，产物4℃保存。

10.4  PCR产物检测

10.4.1 变性聚丙烯酰胺凝胶垂直板电泳（PAGE）

10.4.1.1 制胶

用洗涤剂将玻璃板清洗干净，再用双蒸水、75%乙醇分别擦洗3遍。玻璃板干燥后，将1 mL亲和硅烷工作液均匀涂在长玻璃板上，将1 mL剥离硅烷工作液均匀涂在带凹槽的短玻璃板上，玻璃板干燥后，将0.4 mm厚的塑料隔条整齐放在长玻璃板两侧，盖上凹槽短玻璃板，用夹子固定，用水平仪调整水平。取100 mL 6% PAGE胶溶液，加入50 µL TEMED和550 µL 10 %的过硫酸铵（过硫酸铵的用量与室温成反比，需根据室温调整用量），轻轻摇匀（勿产生大量气泡），将胶灌满玻璃胶室，灌胶过程中勿产生气泡，在凹槽处将鲨鱼齿梳的平齐端向里轻轻插入胶液约0.4cm。胶液聚合至少1 h以上，清理胶板表面溢出的胶液，轻轻拔出梳子，用水清洗干净备用。

注：聚丙烯酰胺凝胶电泳可根据不同仪器设备进行调整

10.4.1.2 预电泳

将聚合好的胶板安装于电泳槽上，在电泳正极槽（下槽）加入800 mL的 1×TBE缓冲液，负极槽（上槽）加入800 mL的 1×TBE缓冲液，在80W恒功率下预电泳10～20 min。

10.4.1.3 电泳

用移液器清除凝胶顶端气泡和杂质。将样品梳插入凝胶约1 mm~2 mm。每一个加样孔点入1 µL~2 µL样品，在胶板一侧点入DNA Marker。80W恒功率电泳，电泳时间参考二甲苯青指示带移动的位置和扩增产物预期片段大小范围（参见附录D）。待溴酚蓝指示剂电泳距离6 cm~8 cm时，结束电泳，电泳参考时间约为1 h~1.5 h。电泳结束后关闭电源，取下玻璃板并轻轻撬开，取出凝胶。凝胶附着在长玻璃板上。

10.4.1.4 银染

将粘有凝胶的长玻璃板胶面向上浸入“固定/染色液”中，轻摇染色槽，使“固定/染色液”均匀覆盖胶板，置于摇床上染色5 min～10 min。将胶板移入水中漂洗30 s～60 s。再移入显影液中，轻摇显影槽，使显影液均匀覆盖胶板，待带型清晰，将胶板移入清水中漂洗5 min，晾干胶板，放在胶片观察灯上观察记录结果，用数码相机或凝胶成像系统拍照保存。

10.4.2 毛细管电泳

10.4.2.1  样品准备

等体积混合不同荧光标记扩增产物，混匀后从混合液中吸取1 µL加入到DNA分析仪专用96孔板中。板中各孔分别加入0.1 µL分子量内标和8.9 µL去离子甲酰胺。将样品95℃变性5 min，取出后立即置于冰上，冷却10 min以上。瞬时离心10 s后放置于DNA分析仪上。

10.4.2.2  等位变异检测

打开DNA分析仪，检查仪器工作状态和试剂状态，将装有样品的96孔上样板放置于样品架基座上，打开数据收集软件，按照仪器使用手册，编辑样品表，执行运行程序，DNA分析仪将自动运行，并保存电泳原始数据。

  - 等位变异数据采集

11.1 等位变异命名

每个SSR位点的等位变异以扩增片段大小的形式命名，详见附录D。

11.2 变性聚丙烯酰胺凝胶垂直板电泳

根据参照品种的迁移位置，对待测样品在该位点的等位变异进行命名。

11.3 毛细管电泳荧光检测

使用毛细管电泳检测设备的片段分析软件，读出待测品种与对应参照品种的等位变异数据。比较参照品种的等位变异大小数据与表D.1中参照品种相应的数据，两者之间的差值为系统误差。

11.4 结果记录

纯合位点的等位变异数据记为X/X，其中X为该位点等位变异；杂合位点的等位变异数据记录为X/Y，其中X、Y分别为该位点上的两个等位变异，小片段数据在前，大片段数据在后。缺失位点的等位变异数据记录为0/0。

示例1：样品在某个位点上仅出现一个等位变异，为160 bp，则该位点的等位变异数据记录为160/160。

示例2：样品在某个位点上有两个等位变异，分别为160 bp、165 bp，则该位点的等位变异数据记录为160/165。

  - 结果判定

12.1 判定规则

当品种间差异位点数>2，判定为“不同”；当品种间差异位点数≤2，判定为 “疑同”。

12.2 结果表述

送检样品      与对照样品    （或数据库中      品种）采用    检测平台，检测位点数为     ，差异位点数为     ，判定为    。

附 录 A

（资料性）

主要仪器设备及试剂

A.1  主要仪器设备

A.1.1  PCR 扩增仪。

A.1.2  高压电泳仪：最高电压不低于 2000 V，具有恒电压、恒电流和恒功率功能。

A.1.3  垂直电泳槽及配套的制胶附件加规格。

A.1.4  水平电泳槽及配套的制胶附件。

A.1.5  离心机。

A.1.6  水平摇床。

A.1.7  胶片观察灯。

A.1.8  电子天平：感量为 0.01 g。

A.1.9  微量移液器：规格分别为 10 µL、20 µL、100 µL、200 µL、1000 µL，连续可调。

A.1.10  磁力搅拌器。

A.1.11  核酸浓度测定仪或超微量紫外分光光度计。

A.1.12  微波炉。

A.1.13  高压灭菌锅。

A.1.14  酸度计。

A.1.15  水浴锅。

A.1.16  低温冰箱。

A.1.17  制冰机。

A.1.18  凝胶成像系统或紫外透射仪。

A.1.19  DNA分析仪：基于毛细管电泳，有片段分析功能和数据分析软件，最低区分力 1 bp。

A.1.20  其他相关仪器和设备。

A.2 主要试剂

除非另有说明，在分析中均使用分析纯试剂。

A.2.1  十六烷基三甲基溴化铵（CTAB，CAS号：57-09-0）。

A.2.2  三氯甲烷（CAS号：67-66-3）。

A.2.3  异戊醇（CAS号：123-51-3）。

A.2.4  异丙醇（CAS号：67-63-0）。

A.2.5  乙二胺四乙酸二钠（EDTA，CAS号：139-33-3）。

A.2.6  三羟甲基氨基甲烷（Tris，CAS号：77-86-1）。

A.2.7  浓盐酸（CAS号：7647-01-0）。

A.2.8  氢氧化钠（CAS号：1310-73-2）。

A.2.9  10 × PCR缓冲液：含Mg2+ 25 mmol/L。

A.2.10  4种脱氧核糖核苷酸：dATP、dTTP、dGTP、dCTP。

A.2.11  氯化钠（CAS号：7647-14-5）。

A.2.12  Taq DNA聚合酶（CAS号：9012-90-2）。

A.2.13  琼脂糖（CAS号：9012-36-6）。

A.2.14  DNA Marker：DNA片段分布范围至少在 50 bp ~ 500 bp。

A.2.15  核酸染色剂。

A.2.16  甲酰胺（CAS号：75-12-7）。

A.2.17  溴酚蓝（CAS号：115-39-9）。

A.2.18  二甲苯青（CAS号：2650-17-1）。

A.2.19  甲叉双丙烯酰胺（CAS号：110-26-9）。

A.2.20  丙烯酰胺（CAS号：79-06-1）。

A.2.21  硼酸（CAS号：10043-35-3）。

A.2.22  尿素（CAS号：57-13-6）。

A.2.23  亲和硅烷。

A.2.24  剥离硅烷。

A.2.25  无水乙醇（CAS号：64-17-5）。

A.2.26  四甲基乙二胺（TEMED，CAS号：110-18-9）。

A.2.27  过硫酸铵（APS，CAS号：7727-54-0）。

A.2.28  冰醋酸（CAS号：64-19-7）。

A.2.29  硝酸银（CAS号：7761-88-8）。

A.2.30  甲醛（CAS号：50-00-0）。

A.2.31  DNA分析仪用丙烯酰胺胶液。

A.2.32  DNA分析仪用分子量内标。

A.2.33  DNA分析仪用电泳缓冲液。

A.2.34  DNA分析仪用光谱校准基质，包括6-FAM、TAMRA、HEX和ROX等四种荧光标记。

附 录 B

（资料性）

溶液配制

试剂配制用水需符合标准 GB/T 6682的要求。

B.1  DNA 提取溶液的配制

B.1.1  0.5 mol/L EDTA 溶液

称取 186.1 g EDTA 溶于 800 mL 水中，充分搅拌溶解，加 NaOH 调 pH 至 8.0，加水定容至 1 000 mL，121 ℃ 高压灭菌 20 min。

B.1.2  0.5 mol/L HCl 溶液

量取 25 mL 浓盐酸（36% ~ 38%），加水定容至 500 mL。

B.1.3  1 mol/L NaOH 溶液

称取 40.0 g NaOH 溶于 800 mL 水中，充分搅拌溶解，加水定容至 1 000 mL。

B.1.4  1 moI/L Tris-HCl 溶液

称取 121.1 g Tris 碱溶于 800 mL 水中，充分搅拌溶解，加 HCl 调 pH 至 8.0，加水定容至 1 000 mL，121 ℃ 高压灭菌 20 min。

B.1.5  CTAB 提取液

称取 20.0 g CTAB、81.7 g NaCL 置于1 000 mL烧杯中，量取 100 mL 1 mol/L Tris-HCl 溶液和 40 mL 0.5 mol/L EDTA 溶液倒入烧杯中，加 700 mL 水，充分搅拌溶解，加水定容至 1 000 mL，121 ℃ 高压灭菌 20 min。

B.1.6  氯仿异戊醇工作液

量取 480 ml 三氯甲烷和 20 ml 异戊醇，混匀备用。

B.1.7  TE 缓冲液

量取 5 mL 1 mol/L Tris-HCl 溶液和 1 mL 0.5 mol/L EDTA溶液，加水定容至 500 mL，121 ℃ 高压灭菌 20 min ，4 ℃ 保存。

B.2  PCR 扩增试剂的配制

B.2.1  dNTP 溶液

分别配制 dATP、dTTP、dCTP、dGTP 终浓度为 100 mmol/L的储存液。各取 20 µL混合，加 120 µL 水定容，配制成每种脱氧核糖核苷酸终浓度为 10 mmol/L的工作液，121 ℃ 高压灭菌 20 min，-20 ℃ 保存。

B.2.2  SSR 引物溶液

开盖前瞬时离心 10 s，按照说明书加水分别配制正向引物和反向引物终浓度为 100 µmol/L的储存液，取 10 µL 储存液，加 90 µL 水配制成终浓度 10 µmol/L 的工作液。

B.3  变性聚丙烯酰胺凝胶电泳试剂的配制

B.3.1  40% 丙烯酰胺溶液

称取 190.0 g 丙烯酰胺和 10.0 g 甲叉双丙烯酰胺溶于400 mL水中，充分搅拌溶解，加水定容至 500 mL，置于棕色瓶中，4℃储存。

B.3.2  6% 变性聚丙烯酰胺胶溶液

称取 420.0 g 尿素置于1 000 mL烧杯中，加入 100 mL 10 × TBE缓冲液和 150 mL 40% 丙烯酰胺溶液，定容至 1 000 mL。

B.3.3  亲和硅烷缓冲液

分别量取 49.75 mL 无水乙醇和 250 µL 冰醋酸，混匀。

B.3.4  亲和硅烷工作液

分别量取 1 mL 亲和硅烷缓冲液和 5 μL 亲和硅烷原液，混匀。

B.3.5  剥离硅烷工作液

分别量取 98 mL 氯仿溶液和 2 mL 二甲基二氯硅烷溶液，混匀。

B.3.6  10%（W/V）过硫酸铵溶液

称取 1.0 g 过硫酸铵溶于 10 mL 去离子水中，混匀，于 4℃ 保存（不超过5天）。

B.3.7  10 × TBE 缓冲液

称取三羟甲基氨基甲烷（Tris）108 g，硼酸 55 g，溶于 800 mL 水中，加入 37 mL EDTA 溶液（0.5 mol/L，pH 8.0），定容至1 L。

B.3.8  1 × TBE缓冲液

量取 50 mL 10 × TBE 缓冲液，加水定容至 500 mL，混匀。

B.3.9  6 × 加样缓冲液

分别称取 0.125 g 溴酚蓝和 0.125 g 二甲苯青，加入 49 mL 去离子甲酰胺和 1 mL EDTA溶液（0.5 mol/L，pH 8.0），搅拌溶解。

B.4  银染溶液的配制

银染溶液的配制使用双蒸水。

B.4.1  固定液

量取 100 mL 冰醋酸，加水定容至 1 L。

B.4.2  染色液

称取 1 g 硝酸银，加水定容至 1 L。

B.4.3  显影液

称取 10 g 氢氧化钠溶于 1 L 水中，用前加 2 mL 甲醛。

- 附 录 C

- （规范性）

- 引物名单及序列

- 引物名单及序列见C. 1。

表 C. 1  引物名单及序列

| 引物编号 | 引物名称 | 染色体 位置 | 上游引物序列（5'→3'） | 下游引物序列（5'→3'） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BrcSSR22 | Chr1 | ATGCACAGAGGAAGAAACCG | GGGGATGAAGAAGAAGCAGA |
| 2 | BraSSR01035 | Chr1 | TGCTCTTTGACACGTGCTATC | AGAGGAGAGAAGGGGAGAGG |
| 3 | BraSSR02029 | Chr2 | TGATCACTGGGGTCCATTTA | CTGCGTCGAAGTTAGAGACG |
| 4 | BraSSR02070 | Chr2 | TGCGTGCGGATTATCATCTA | GGACGTAAACTTAGCACGATTC |
| 5 | sR2103 | Chr2 | TTCCACCTCTCTGCTCCAAC | ATGCGTGAGCGAGGATAACT |
| 6 | B068E07-2 | Chr3 | GGTCAGGTGCTACTCAGACTCC | TTGAAGAGGATCCACCAAAAG |
| 7 | SSR03 | Chr3 | TTTGACATCGTGCAATGCTA | TTGGGCTGGTCCTGAAGATA |
| 8 | D3 | Chr3 | GGAGCCAGGAGAGAAGAAGG | CCCAAAACTTCCAAGAAAAGC |
| 9 | BrcSSR45 | Chr4 | GATTTGGGCCATTTGGATTA | TTGAGCATTGTTCCCAGACA |
| 10 | BRMS-125 | Chr4 | GTTCTCAAAGGGAAACCGAAAAACA | GAGTTGGCCAGAGATTTACATGCGT |
| 11 | CX51 | Chr5 | TGGAGTGTTTGTTGTAAGCTCAA | TTCGGGATGAGAGTTCCAAG |
| 12 | Ra3H10 | Chr5 | TAATCGCGATCTGGATTCAC | ATCAGAACAGCGACGAGGTC |
| 13 | BRMS030 | Chr6 | TCAGCCTACCAACGAGTCATAA | AAGGTCTCATACGATGGGAGTG |
| 14 | BRMS108 | Chr6 | ATTCAAAGACAAAGGAATGCCTGAG | GTTTCTTTGATCCTGTCGAATGGCATTAATAAA |
| 15 | BRMS-309 | Chr6 | CAAGAGCAAGTTTGAAACAAACGAT | CATCAGTTCTTGATATGCTAGGTGA |
| 16 | BRMS036 | Chr7 | GGTCCATTCCTTTTTGCATCTG | CATGGCAAGGGGTAACAAACAT |
| 17 | P46 | Chr7 | TCGGATTTGCATGTTCCTGA | CCGATACACAACCAGCCAACT |
| 18 | Ra2E12 | Chr8 | TGTCAGTGTGTCCACTTCGC | AAGAGAAACCCAATAAAGTAGAACC |
| 19 | sR3688 | Chr8 | GGAGTCCACTTCATGGAGGA | CTCTTGCTCGTAGGTTTCCG |
| 20 | BrcSSR56 | Chr9 | GTTAAGTTCGAACGCGAAGG | GATCGGGGAAAATTAGGGAA |
| 21 | sR5795 | Chr9 | TCAGTCACAAAAAGTCAACTCAAA | ACGGAGTAGGAGTTGGGAGG |
| 22 | CX29 | Chr10 | TGCCTTTGTGTTCAGCTCAC | CCCAAACGCTTTTGACACAT |
| 23 | 08C0425 | Chr10 | CCAACACCAAATCGCATAATC | GGAGCTCCCACCTACAGTTTC |

附 录 D

- （资料性）

- 引物相关信息

引物相关信息见表 D.1。

表 D.1 引物相关信息

| 引物编号 | 引物名称 | 荧光标记 | 等位变异范围（bp） | 主要等位变异（bp） | 参照品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BrcSSR22 | TAMRA | 155~191 | 155 | 徽乌18号 |
|  |  |  |  | 161 | 水菜 |
|  |  |  |  | 163 | 水菜 |
|  |  |  |  | 173 | 甜脆小白菜 |
|  |  |  |  | 175 | 黄玉 |
|  |  |  |  | 179 | 紫钻 |
|  |  |  |  | 182 | 金品1626 |
|  |  |  |  | 185 | 苏青1号 |
|  |  |  |  | 189 | 紫钻 |
|  |  |  |  | 191 | 青山 |
| 2 | BraSSR01035 | 6-FAM | 110~139 | 110 | 甬青805 |
|  |  |  |  | 112 | 小松菜 |
|  |  |  |  | 114 | 白梗千筋 |
|  |  |  |  | 116 | 改良九月鲜 |
|  |  |  |  | 121 | 无锡白 |
|  |  |  |  | 123 | 甜脆小白菜 |
|  |  |  |  | 125 | 金品4号 |
|  |  |  |  | 127 | 夏青5号 |
|  |  |  |  | 129 | 小八叶 |
|  |  |  |  | 131 | 粤翠2号 |
|  |  |  |  | 133 | 花叶薹菜 |
|  |  |  |  | 135 | 速腾6号 |
|  |  |  |  | 137 | 青浪8号 |
|  |  |  |  | 139 | 青绿5号 |
| 3 | BraSSR02029 | 6-FAM | 153~203 | 153 | 甜脆小白菜 |
|  |  |  |  | 183 | 甬青805 |
|  |  |  |  | 193 | 金品1夏 |
|  |  |  |  | 197 | 金品4号 |
|  |  |  |  | 199 | 京研黑叶 |
|  |  |  |  | 201 | 金品绿翠 |
|  |  |  |  | 203 | 白梗千筋 |

表 D.1 引物相关信息(续)

| 引物编号 | 引物名称 | 荧光标记 | 等位变异范围（bp） | 主要等位变异（bp） | 参照品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | BraSSR02070 | 6-FAM | 160~174 | 160 | 广府1号 |
|  |  |  |  | 162 | 京研黑叶 |
|  |  |  |  | 164 | 苏青1号 |
|  |  |  |  | 166 | 金品松绿1号 |
|  |  |  |  | 168 | 甬青805 |
|  |  |  |  | 170 | 苏青1号 |
|  |  |  |  | 172 | Qgc03 |
|  |  |  |  | 174 | 晶苔11号 |
| 5 | sR2103 | 6-FAM | 271~355 | 271 | 金品1夏 |
|  |  |  |  | 273 | 广府1号 |
|  |  |  |  | 285 | 小松菜 |
|  |  |  |  | 287 | 青绿5号 |
|  |  |  |  | 289 | 青芸2号 |
|  |  |  |  | 297 | 金品瑞菲3号 |
|  |  |  |  | 299 | 无锡白 |
|  |  |  |  | 301 | 金品4号 |
|  |  |  |  | 303 | 黄心乌 |
|  |  |  |  | 305 | 南京矮脚黄 |
|  |  |  |  | 307 | 青山 |
|  |  |  |  | 309 | 紫钻 |
|  |  |  |  | 311 | 528 |
|  |  |  |  | 320 | 甬青805 |
|  |  |  |  | 322 | 金品CX1603 |
|  |  |  |  | 324 | 金品4号 |
|  |  |  |  | 326 | 理想肉菜 |
|  |  |  |  | 328 | 京研黑叶 |
|  |  |  |  | 330 | 乌青1号 |
|  |  |  |  | 337 | H171泡泡青 |
|  |  |  |  | 339 | 天鹅白甜心 |
|  |  |  |  | 349 | 金品598 |
|  |  |  |  | 355 | 增迟5号 |
| 6 | B068E07-2 | 6-FAM | 276~314 | 276 | 小松菜 |
|  |  |  |  | 278 | 金品1夏 |
|  |  |  |  | 281 | 京研黑叶 |
|  |  |  |  | 287 | 德高黑旋风 |
|  |  |  |  | 293 | 京绿7号 |

表 D.1 引物相关信息(续)

| 引物编号 | 引物名称 | 荧光标记 | 等位变异范围（bp） | 主要等位变异（bp） | 参照品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 296 | 广府1号 |
|  |  |  |  | 299 | 京绿7号 |
|  |  |  |  | 303 | 金品4号 |
|  |  |  |  | 306 | 甬青805 |
|  |  |  |  | 308 | 小松菜 |
|  |  |  |  | 312 | 黄心乌 |
|  |  |  |  | 314 | 暑玉 |
| 7 | SSR03 | ROX | 278~325 | 278 | 金品绿翠 |
|  |  |  |  | 284 | 甜脆小白菜 |
|  |  |  |  | 289 | 叶家青001 |
|  |  |  |  | 297 | 甜脆小白菜 |
|  |  |  |  | 299 | 南京矮脚黄 |
|  |  |  |  | 301 | 白梗千筋 |
|  |  |  |  | 303 | 甬青805 |
|  |  |  |  | 313 | 广府1号 |
|  |  |  |  | 319 | 605 |
|  |  |  |  | 321 | 金品1夏 |
|  |  |  |  | 323 | 广府1号 |
|  |  |  |  | 325 | 苏青1号 |
| 8 | D3 | 6-FAM | 168~206 | 168 | 广府1号 |
|  |  |  |  | 172 | 青山 |
|  |  |  |  | 176 | 理想肉菜 |
|  |  |  |  | 180 | 绿美凤009 |
|  |  |  |  | 184 | 京研黑叶 |
|  |  |  |  | 186 | 甬青805 |
|  |  |  |  | 188 | 广府1号 |
|  |  |  |  | 190 | H171泡泡青 |
|  |  |  |  | 192 | 小松菜 |
|  |  |  |  | 194 | 乌青1号 |
|  |  |  |  | 196 | 绿美凤009 |
|  |  |  |  | 198 | 金品4号 |
|  |  |  |  | 200 | 京研黑叶 |
|  |  |  |  | 202 | 金品1626 |
|  |  |  |  | 204 | 金品1夏 |
|  |  |  |  | 206 | 望春亭65 |
| 9 | BrcSSR45 | 6-FAM | 206~230 | 206 | 广府35号 |
|  |  |  |  | 214 | 白梗千筋 |
|  |  |  |  | 216 | 京研黑叶 |

表 D.1 引物相关信息(续)

| 引物编号 | 引物名称 | 荧光标记 | 等位变异范围（bp） | 主要等位变异（bp） | 参照品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 218 | 甬青805 |
|  |  |  |  | 221 | 晶苔11号 |
|  |  |  |  | 228 | 京研黑叶 |
|  |  |  |  | 230 | 金品绿优2号 |
| 10 | BRMS-125 | 6-FAM | 99~178 | 99 | 广府1号 |
|  |  |  |  | 102 | 金品绿翠 |
|  |  |  |  | 104 | PQ310214 |
|  |  |  |  | 109 | 黄心乌 |
|  |  |  |  | 111 | 京研黑叶 |
|  |  |  |  | 136 | 京研黑叶 |
|  |  |  |  | 150 | 金品绿翠 |
|  |  |  |  | 154 | 暑玉 |
|  |  |  |  | 156 | 紫钻 |
|  |  |  |  | 158 | 叶家青001 |
|  |  |  |  | 160 | 528 |
|  |  |  |  | 162 | 速腾6号 |
|  |  |  |  | 164 | Qgc43 |
|  |  |  |  | 166 | 艳春 |
|  |  |  |  | 172 | 金品598 |
|  |  |  |  | 178 | 广府35号 |
| 11 | CX51 | ROX | 188~227 | 188 | 甜脆小白菜 |
|  |  |  |  | 197 | 京研黑叶 |
|  |  |  |  | 199 | 甬青805 |
|  |  |  |  | 205 | 京研黑叶 |
|  |  |  |  | 207 | 金品4号 |
|  |  |  |  | 209 | 徽乌18号 |
|  |  |  |  | 218 | 金品1夏 |
|  |  |  |  | 220 | 金品4号 |
|  |  |  |  | 225 | 金品绿翠 |
|  |  |  |  | 227 | 正源31号 |
| 12 | Ra3H10 | ROX | 114~162 | 114 | 无锡白 |
|  |  |  |  | 116 | 暑玉 |
|  |  |  |  | 118 | 青绿5号 |
|  |  |  |  | 122 | 广府1号 |
|  |  |  |  | 124 | 夏绿妃 |
|  |  |  |  | 132 | 冬赏味 |
|  |  |  |  | 134 | 小松菜 |
|  |  |  |  | 136 | 南农L046 |

表 D.1 引物相关信息(续)

| 引物编号 | 引物名称 | 荧光标记 | 等位变异范围（bp） | 主要等位变异（bp） | 参照品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 138 | 广府1号 |
|  |  |  |  | 140 | 白梗千筋 |
|  |  |  |  | 142 | 甬青805 |
|  |  |  |  | 145 | 绿美凤009 |
|  |  |  |  | 147 | 金品1夏 |
|  |  |  |  | 149 | 黄心乌 |
|  |  |  |  | 151 | 广府35号 |
|  |  |  |  | 153 | 紫钻 |
|  |  |  |  | 155 | 金品丽菲 |
|  |  |  |  | 158 | 菁冠 |
|  |  |  |  | 160 | 白梗千筋 |
|  |  |  |  | 162 | 金品1626 |
| 13 | BRMS030 | HEX | 144~213 | 144 | 80天迟菜心 |
|  |  |  |  | 160 | Qgc43 |
|  |  |  |  | 195 | 水菜 |
|  |  |  |  | 200 | 金品1夏 |
|  |  |  |  | 210 | 甬青805 |
|  |  |  |  | 213 | 金品绿翠 |
| 14 | BRMS108 | ROX | 123~144 | 123 | 小松菜 |
|  |  |  |  | 125 | 金品1夏 |
|  |  |  |  | 127 | 小松菜 |
|  |  |  |  | 129 | 甬青805 |
|  |  |  |  | 131 | 绿金花 |
|  |  |  |  | 135 | 白梗千筋 |
|  |  |  |  | 137 | 夏绿妃 |
|  |  |  |  | 139 | 甜脆小白菜 |
|  |  |  |  | 142 | 黄心乌 |
|  |  |  |  | 144 | 金品1夏 |
| 15 | BRMS-309 | ROX | 175~280 | 175 | 叶家青001 |
|  |  |  |  | 178 | 正源31号 |
|  |  |  |  | 181 | 金品丽菲 |
|  |  |  |  | 184 | 晶苔11号 |
|  |  |  |  | 187 | 奶白5号 |
|  |  |  |  | 193 | PQ69076 |
|  |  |  |  | 196 | 增迟5号 |
|  |  |  |  | 198 | 紫金云苔 |

表 D.1 引物相关信息(续)

| 引物编号 | 引物名称 | 荧光标记 | 等位变异范围（bp） | 主要等位变异（bp） | 参照品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 200 | 汉白珍 |
|  |  |  |  | 202 | 金品绿松 |
|  |  |  |  | 206 | 理想2008 |
|  |  |  |  | 208 | 小八叶 |
|  |  |  |  | 211 | 塌地乌1号 |
|  |  |  |  | 213 | 改良九月鲜 |
|  |  |  |  | 216 | 黄薹5号 |
|  |  |  |  | 219 | 苏青1号 |
|  |  |  |  | 221 | 白梗千筋 |
|  |  |  |  | 223 | 京绿7号 |
|  |  |  |  | 225 | 理想肉菜 |
|  |  |  |  | 228 | 苏青1号 |
|  |  |  |  | 231 | 黄心乌 |
|  |  |  |  | 234 | 紫钻 |
|  |  |  |  | 237 | 金品4号 |
|  |  |  |  | 239 | 沈农GMS41 |
|  |  |  |  | 241 | 青春菜心 |
|  |  |  |  | 243 | Q0013 |
|  |  |  |  | 245 | Qgc55 |
|  |  |  |  | 247 | 理想肉菜 |
|  |  |  |  | 249 | 甬青805 |
|  |  |  |  | 252 | 叶家青001 |
|  |  |  |  | 254 | 德高苏珊娜 |
|  |  |  |  | 256 | 金品598 |
|  |  |  |  | 259 | Qgc48 |
|  |  |  |  | 262 | 金品瑞菲3号 |
|  |  |  |  | 265 | 无锡白 |
|  |  |  |  | 268 | 新矮青 |
|  |  |  |  | 271 | 正源31号 |
|  |  |  |  | 274 | C-2-8 |
|  |  |  |  | 277 | 广良增江菜心1号 |
|  |  |  |  | 280 | 青梗菜薹2号 |
| 16 | BRMS036 | ROX | 128~154 | 128 | 甬青805 |
|  |  |  |  | 132 | 甜脆小白菜 |
|  |  |  |  | 136 | 甜脆小白菜 |
|  |  |  |  | 138 | 金品4号 |
|  |  |  |  | 140 | 金品4号 |
|  |  |  |  | 149 | 紫钻 |

表 D.1引物相关信息 (续)

| 引物编号 | 引物名称 | 荧光标记 | 等位变异范围（bp） | 主要等位变异（bp） | 参照品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 154 | Qgc89A |
| 17 | P46 | ROX | 187~305 | 187 | 金品绿松 |
|  |  |  |  | 197 | 金品1夏 |
|  |  |  |  | 200 | 正源31号 |
|  |  |  |  | 202 | 小松菜 |
|  |  |  |  | 204 | 南农矮脚黄 |
|  |  |  |  | 231 | 京研黑叶 |
|  |  |  |  | 234 | 油亮菜薹 |
|  |  |  |  | 236 | 青芸2号 |
|  |  |  |  | 247 | 广府1号 |
|  |  |  |  | 249 | 苏青1号 |
|  |  |  |  | 252 | 绿金花 |
|  |  |  |  | 254 | 金品1夏 |
|  |  |  |  | 256 | 白梗千筋 |
|  |  |  |  | 259 | 马耳头 |
|  |  |  |  | 263 | 黄心乌 |
|  |  |  |  | 266 | Qgc48 |
|  |  |  |  | 269 | 白梗千筋 |
|  |  |  |  | 271 | H171泡泡青 |
|  |  |  |  | 273 | C-7-38 |
|  |  |  |  | 276 | 武皇芯2号 |
|  |  |  |  | 278 | 菁冠 |
|  |  |  |  | 280 | 金品537 |
|  |  |  |  | 282 | 甬青805 |
|  |  |  |  | 284 | Qgc43 |
|  |  |  |  | 286 | 赏夏1号 |
|  |  |  |  | 288 | 夏青6号 |
|  |  |  |  | 290 | 乌青1号 |
|  |  |  |  | 294 | 晶苔11号 |
|  |  |  |  | 300 | 黄心乌 |
|  |  |  |  | 305 | 赏夏2号 |
| 18 | Ra2E12 | TAMRA | 124~207 | 124 | 金品1夏 |
|  |  |  |  | 140 | 靓红六号 |
|  |  |  |  | 145 | 甜脆小白菜 |
|  |  |  |  | 147 | 金品598 |
|  |  |  |  | 153 | 小松菜 |
|  |  |  |  | 155 | 金品绿松 |
|  |  |  |  | 158 | 绿美凤009 |

表 D.1 引物相关信息(续)

| 引物编号 | 引物名称 | 荧光标记 | 等位变异范围（bp） | 主要等位变异（bp） | 参照品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 161 | 小松菜 |
|  |  |  |  | 163 | 德高黑旋风 |
|  |  |  |  | 170 | 增迟5号 |
|  |  |  |  | 174 | 广府1号 |
|  |  |  |  | 176 | 白梗千筋 |
|  |  |  |  | 178 | 紫钻 |
|  |  |  |  | 180 | 德高苏珊娜 |
|  |  |  |  | 182 | 白梗千筋 |
|  |  |  |  | 184 | 京研黑叶 |
|  |  |  |  | 186 | 京绿7号 |
|  |  |  |  | 188 | 南京矮脚黄 |
|  |  |  |  | 190 | 乌青1号 |
|  |  |  |  | 192 | 紫钻 |
|  |  |  |  | 194 | 甬青805 |
|  |  |  |  | 196 | 正源31号 |
|  |  |  |  | 198 | 金品1626 |
|  |  |  |  | 200 | 广良CX三号 |
|  |  |  |  | 202 | 广良增江菜心1号 |
|  |  |  |  | 207 | CT9970 |
| 19 | sR3688 | 6-FAM | 233~274 | 233 | 京研黑叶 |
|  |  |  |  | 241 | 广府1号 |
|  |  |  |  | 243 | 南京矮脚黄 |
|  |  |  |  | 249 | 甬青805 |
|  |  |  |  | 251 | 小松菜 |
|  |  |  |  | 253 | 甜脆小白菜 |
|  |  |  |  | 255 | 金品瑞菲3号 |
|  |  |  |  | 258 | 正源31号 |
|  |  |  |  | 264 | 暑玉 |
|  |  |  |  | 268 | 金品1626 |
|  |  |  |  | 270 | 金品4号 |
|  |  |  |  | 272 | 黄心乌 |
|  |  |  |  | 274 | 金品绿优2号 |
| 20 | BrcSSR56 | 6-FAM | 241~272 | 241 | 水菜 |
|  |  |  |  | 243 | 徽乌18号 |
|  |  |  |  | 258 | 甜脆小白菜 |
|  |  |  |  | 260 | 迟油冬 |
|  |  |  |  | 268 | 甜脆小白菜 |
|  |  |  |  | 270 | 金品绿松 |

表 D.1 引物相关信息(续)

| 引物编号 | 引物名称 | 荧光标记 | 等位变异范围（bp） | 主要等位变异（bp） | 参照品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 272 | 金品577 |
| 21 | sR5795 | TAMRA | 114~148 | 114 | 甬青805 |
|  |  |  |  | 116 | 绿金花 |
|  |  |  |  | 122 | 京研黑叶 |
|  |  |  |  | 138 | 金品1626 |
|  |  |  |  | 140 | 广府35号 |
|  |  |  |  | 142 | 理想肉菜 |
|  |  |  |  | 144 | 晶苔11号 |
|  |  |  |  | 146 | 京研黑叶 |
|  |  |  |  | 148 | 甬青805 |
| 22 | CX29 | ROX | 202~211 | 202 | 京研黑叶 |
|  |  |  |  | 205 | 甬青805 |
|  |  |  |  | 207 | 京研黑叶 |
|  |  |  |  | 209 | 金品1夏 |
|  |  |  |  | 211 | 广府1号 |
| 23 | 08C0425 | 6-FAM | 163~182 | 163 | 甬青805 |
|  |  |  |  | 164 | 广府1号 |
|  |  |  |  | 172 | 甜脆小白菜 |
|  |  |  |  | 175 | 苏青1号 |
|  |  |  |  | 177 | 金品1夏 |
|  |  |  |  | 182 | 白梗千筋 |
| 注1：附录D中采用的荧光标记仅为示例，采用其他荧光标记类型时，需要用参照品种校正数据。 注2：对于附录D中未包括的等位变异，应按本文件方法，确定其大小和相应参照品种。 注3：与附录D中所列参照品种等位变异相同的其他品种也可用作该等位变异的参照品种。 |  |  |  |  |  |

附 录 E

- （资料性）

- 参照品种相关信息

参照品种相关信息见表 E.1。

表 E.1 参照品种相关信息

| 编号 | 品种名称 | 品种来源 | 保藏编号 | 编号 | 品种名称 | 品种来源 | 保藏编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徽乌18号 | 国家作物种质库 | XIN580041629 | 35 | 正源31号 | 国家作物种质库 | XIN580030565 |
| 2 | 甜脆小白菜 | 国家作物种质库 | XIN580048236 | 36 | 金品绿松 | 国家作物种质库 | XIN580042280 |
| 3 | 紫钻 | 国家作物种质库 | XIN580047778 | 37 | 沈农GMS41 | 国家作物种质库 | XIN580048645 |
| 4 | 金品1626 | 国家作物种质库 | XIN580049299 | 38 | 德高苏珊娜 | 国家作物种质库 | XIN580034677 |
| 5 | 苏青1号 | 国家作物种质库 | XIN580034034 | 39 | 金品598 | 国家作物种质库 | XIN580050407 |
| 6 | 青山 | 国家作物种质库 | XIN580034869 | 40 | 金品577 | 国家作物种质库 | XIN580033147 |
| 7 | 甬青805 | 国家作物种质库 | XIN580028256 | 41 | 80天迟菜心 | 国家作物种质库 | XIN580040908 |
| 8 | 金品4号 | 国家作物种质库 | XIN580029745 | 42 | 金品537 | 国家作物种质库 | XIN580029742 |
| 9 | 夏青5号 | 国家作物种质库 | XIN580018432 | 43 | 赏夏1号 | 国家作物种质库 | XIN580043996 |
| 10 | 青浪8号 | 国家作物种质库 | XIN580048230 | 44 | 德高黑旋风 | 国家作物种质库 | XIN580034678 |
| 11 | 金品1夏 | 国家作物种质库 | XIN580029743 | 45 | CT9970 | 国家作物种质库 | XIN580044770 |
| 12 | 广府1号 | 国家作物种质库 | XIN580028960 | 46 | 速腾6号 | 国家作物种质库 | XIN580050791 |
| 13 | 金品瑞菲3号 | 国家作物种质库 | XIN580047676 | 47 | 京绿7号 | 国家作物种质库 | XIN580019801 |
| 14 | 金品CX1603 | 国家作物种质库 | XIN580045414 | 48 | Qgc48 | 国家作物种质库 | XIN580039050 |
| 15 | 京研黑叶 | 国家作物种质库 | XIN580031380 | 49 | C-2-8 | 福建金品农业有限公司 | / |
| 16 | 天鹅白甜心 | 国家作物种质库 | XIN580048234 | 50 | 金品绿翠 | 福建金品农业有限公司 | / |
| 17 | 金品598 | 国家作物种质库 | XIN580050407 | 51 | Q0013 | 福建金品农业有限公司 | / |
| 18 | 增迟5号 | 国家作物种质库 | XIN580040077 | 52 | C-7-38 | 福建金品农业有限公司 | / |
| 19 | 金品松绿1号 | 国家作物种质库 | XIN580047678 | 53 | 青春菜心 | 广东良种引进服务有限公司 | / |
| 20 | Qgc03 | 国家作物种质库 | XIN580023009 | 54 | Qgc89A | 上海市农业科学院 | / |
| 21 | 绿美凤009 | 国家作物种质库 | XIN580043047 | 55 | 武皇芯2号 | 上海市农业科学院 | / |
| 22 | 望春亭65 | 国家作物种质库 | XIN580043997 | 56 | Qgc55 | 上海市农业科学院 | / |
| 23 | 南农L046 | 国家作物种质库 | XIN580043043 | 57 | 528 | 上海市农业科学院 | / |
| 24 | 叶家青001 | 国家作物种质库 | XIN580046874 | 58 | 青绿5号 | 上海市农业科学院 | / |
| 25 | 暑玉 | 国家作物种质库 | XIN580048222 | 59 | 迟油冬 | 上海市农业科学院 | / |
| 26 | 605 | 国家作物种质库 | XIN580018433 | 60 | 广良CX三号 | 上海市农业科学院 | / |
| 27 | Qgc43 | 国家作物种质库 | XIN580037942 | 61 | 靓红六号 | 上海市农业科学院 | / |
| 28 | 艳春 | 国家作物种质库 | XIN580013849 | 62 | 赏夏2号 | 上海市农业科学院 | / |
| 29 | 广府35号 | 国家作物种质库 | XIN580029746 | 63 | 青梗菜薹2号 | 上海市农业科学院 | / |
| 30 | 金品绿优2号 | 国家作物种质库 | XIN580045421 | 64 | 广良增江菜心1号 | 上海市农业科学院 | / |
| 31 | 夏绿妃 | 国家作物种质库 | XIN580035365 | 65 | 新矮青 | 上海市农业科学院 | / |
| 32 | 冬赏味 | 国家作物种质库 | XIN580019797 | 66 | 黄薹5号 | 上海市农业科学院 | / |
| 33 | 金品丽菲 | 国家作物种质库 | XIN580037697 | 67 | 塌地乌1号 | 上海市农业科学院 | / |
| 34 | 菁冠 | 国家作物种质库 | XIN580040909 | 68 | 汉白珍 | 上海市农业科学院 | / |

表 E.1 参照品种相关信息

| 编号 | 品种名称 | 品种来源 | 保藏编号 | 编号 | 品种名称 | 品种来源 | 保藏编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 紫金云苔 | 上海市农业科学院 | / | 81 | 绿金花 | 南京农业大学 | / |
| 70 | 粤翠2号 | 上海市农业科学院 | / | 82 | 马耳头 | 南京农业大学 | / |
| 71 | 无锡白 | 上海市农业科学院 | / | 83 | 油亮菜薹 | 南京农业大学 | / |
| 72 | 改良九月鲜 | 上海市农业科学院 | / | 84 | 理想2008 | 南京农业大学 | / |
| 73 | 青芸2号 | 上海市农业科学院 | / | 85 | H171泡泡青 | 南京农业大学 | / |
| 74 | 南京矮脚黄 | 上海市农业科学院 | / | 86 | 黄心乌 | 南京农业大学 | / |
| 75 | 理想肉菜 | 上海市农业科学院 | / | 87 | 小八叶 | 南京农业大学 | / |
| 76 | 乌青1号 | 上海市农业科学院 | / | 88 | 小松菜 | 南京农业大学 | / |
| 77 | 晶苔11号 | 上海市农业科学院 | / | 89 | 黄玉 | 南京农业大学 | / |
| 78 | PQ310214 | 上海市农业科学院 | / | 90 | 水菜 | 南京农业大学 | / |
| 79 | 奶白5号 | 上海市农业科学院 | / | 91 | 花叶薹菜 | 市场购买 | / |
| 80 | PQ69076 | 上海市农业科学院 | / | 92 | 白梗千筋 | 市场购买 | / |