ICS 65.020.01

B 05

NY

中 华 人 民 共 和 国 农 业 行 业 标 准

NY/T XXXX—201X

菜豆品种鉴定  SSR分子标记法

Identification of French Bean（Phaseolus vulgaris L.）－SSR marker method

(征求意见稿)

XXXX - XX - XX实施

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX发布

目   次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 主要仪器设备及试剂	1

5 溶液配制	1

6 引物相关信息及使用	1

7 参照品种及使用	1

8 操作程序	1

9 结果统计	3

10 结果判定	3

附 录 A（规范性附录）主要仪器设备及试剂	4

附 录 B（规范性附录）溶液配制	6

附 录 C（规范性附录）核心引物名单及序列	8

附 录 D（规范性附录）核心引物相关信息	10

附 录 E（资料性附录）参照品种名单	19

# 前    言

本标准依据GB/ T 1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由农业农村部种业管理司提出。

本标准由全国植物新品种测试标准化技术委员会（SAC/TC 277）归口。

本标准起草单位：农业农村部科技发展中心、湖南农业大学、中国农业科学院作物研究所。

本标准主要起草人：

菜豆品种鉴定  SSR分子标记法

- 范围

本标准规定了利用简单重复序列（Simple Sequence Repeat，SSR）标记进行菜豆（Phaseolus vulgaris L.）品种鉴定的操作程序、结果统计和结果判定。本标准适用于菜豆品种SSR指纹数据采集和品种鉴定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

NY/T 2427 植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 菜豆

NY/T 2594 植物品种鉴定 DNA分子标记法 总则

- 术语和定义

NY/T 2594规定的术语和定义适用于本文件。

- 主要仪器设备及试剂

主要仪器设备及试剂见附录A。

- 溶液配制

溶液配制方法见附录B。

- 引物相关信息及使用

核心引物名称及序列见附录C，核心引物相关信息见附录D。根据需要，标准研制单位及时筛选拓展引物并发布相关信息用于鉴定，和品种权人提出特异引物用于鉴定。检测机构首先使用核心引物，其次根据需要使用拓展引物或（和）特异引物进行鉴定。

- 参照品种及使用

参照品种的名称见附录E。必要时，可在等位变异检测中同时检测相应参照品种的PCR扩增产物。

注：多个品种在某一SSR位点上可能具有相同的等位变异。在确认这些品种该位点等位变异与参照品种相同后，这些品种也可以代替附录E中的参照品种使用。

- 操作程序

  - 样品准备

每份样品取不少于20个单株的叶片或其他等效物，混合分析。

  - DNA提取

CTAB提取法：幼苗或叶片约200～300 mg，置于2.0 mL离心管，加液氮充分研磨，或取20粒种子充分磨碎，取粉末100~200 mg移入2.0 mL离心管；每管加入600 µL 65℃预热的CTAB提取液充分混合，65℃恒温水浴45～60 min，每间隔10 min颠倒混匀一次；每管加入等体积的氯仿-异戊醇（24:1，V:V），充分混合后，静置10 min；12 000 rpm离心15 min后，吸取上清液至一新离心管，再加入等体积预冷的异丙醇，颠倒离心管数次，在-20℃放置30 min；4℃，12,000 rpm离心10 min，弃上清液；用70%乙醇洗涤DNA沉淀2次，风干，加入100 µL无菌水或TE缓冲液，通过紫外分光光度计和琼脂糖凝胶电泳检测DNA浓度和质量，-20℃保存。

试剂盒提取法：使用经验证适合SSR指纹技术的商业试剂盒，按照试剂盒的使用说明操作。

注：以上为推荐的DNA提取方法，所获DNA质量能够满足PCR扩增要求的其他DNA提取方法均适用。

8.3  PCR扩增

8.3.1 反应体系

各组分终浓度如下：每种dNTP 0.20 mmol/L，正向、反向引物各0.25 µmol/L，Taq DNA聚合酶0.05 U/µL，1×PCR缓冲液（含Mg2+ 2.5 mmol/L），DNA溶液2.5 ng/µL，其余以超纯水补足至所需体积。

利用毛细管电泳进行荧光检测时需使用荧光标记的引物。引物标记的荧光颜色见附录D。

注：反应体系的体积可根据具体情况进行调整。可采用PCR Mix代替Taq酶、dNTP、Mg2+。

8.3.2 反应程序

95℃预变性5 min；95℃变性40 s，54℃退火45s，72℃延伸40 s（可根据扩增片段的长度做适当调整），共35个循环；72℃延伸10 min，产物4℃保存。

注：预变性和变性温度可以是94℃或者95℃，根据所使用的PCR Mix的要求调整。

8.4  PCR产物检测

8.4.1 变性聚丙烯酰胺凝胶电泳（PAGE）

8.4.1.1 清洗玻璃板

将玻璃板清洗干净，用双蒸水擦洗两遍，95%乙醇擦洗2遍。在带凹槽的短板上涂1 mL剥离硅烷工作液，长板上涂1 mL亲和硅烷工作液。操作过程中防止两块玻璃板交叉污染。

8.4.1.2 组装电泳板

待玻璃板彻底干燥后组装，在玻璃板两侧的前中后位置用夹子固定，并用水平仪调平。

8.4.1.3 灌胶

在50 mL 6.0 % PAGE胶中分别加入350 µL 10 %的过硫酸铵和35 µL TEMED，迅速混匀后灌胶（胶的体积根据玻璃板的面积及鲨鱼齿梳子厚度进行调整）。灌胶过程中防止出现气泡。待胶液充满玻璃板夹层，将1 mm厚的鲨鱼齿梳子平齐端向里轻轻插入胶液约0.4 cm。胶液在室温下聚合2 h以上。胶聚合后，清理胶板表面溢出的胶液，轻轻拔出梳子，用水清洗干净备用。

8.4.1.4 预电泳

将玻璃板与电泳槽组装，在正极槽（下槽）中加入800 mL 1×TBE缓冲液，在负极槽（上槽）加入1000 mL 1×TBE缓冲液（缓冲液具体用量视电泳槽型号而定）。5V/cm预电泳10~20 min。

8.4.1.5 变性

在20 µL PCR产物中加入4 µL 6×加样缓冲液，混匀。在PCR仪上95℃变性5 min，取出迅速置于冰上，冷却10 min以上。

8.4.1.6 电泳

用移液器清除凝胶顶端气泡和杂质。将鲨鱼齿梳子梳齿端插入凝胶约1~2 mm。每一个加样孔点入3~5 µL样品，在胶板一侧点入DNA Marker。5V/cm条件下电泳，使凝胶温度保持在约50℃，电泳1~2 h（电泳时间取决于扩增片段的大小范围）。

注：具体功率大小根据电泳槽的规格型号和实验室室温设定。

8.4.1.7 银染

- 固定：将附有凝胶的玻璃板浸入固定液中，使固定液没过凝胶，在摇床上轻轻晃动5 min。

- 漂洗：取出玻璃板，用双蒸水漂洗30 s；

- 染色：将玻璃板置于染色液中，使染色液没过凝胶，在摇床上轻轻晃动2~5 min；

- 漂洗：用双蒸水快速漂洗，时间不超过30 s；

- 显影：将玻璃板置于显影液中，使显色液轻轻摇晃动至出现清晰带纹；

- 定影：将凝胶在固定液中定影5 min；

- 漂洗：用双蒸水漂洗30 s。

将胶板放在X胶片观察灯上拍照记录。

8.4.2 毛细管电泳荧光检测

8.4.2.1  PCR产物样品准备

分别取等体积的稀释后的不同荧光标记PCR产物混匀，从混合液中吸取1 µL加入到DNA分析仪专用96孔板中。板中各孔分别加入0.1 µL 分子量内标和8.9 µL去离子甲酰胺。将样品95℃变性5 min，取出，立即置于冰上，冷却10 min以上。瞬时离心10 s后放置于DNA分析仪上。

注：其他等吸收波长的荧光标记都可使用；荧光标记的扩增产物的稀释倍数通过荧光毛细管电泳预实验确定。

8.4.2.2  等位变异检测

按照仪器操作手册，编辑样品表，执行运行程序，保存数据。

# 9 结果统计

9.1数据表示

每个SSR位点的等位变异采用扩增片段大小的形式表示。

9.2变性聚丙烯酰胺凝胶电泳与银染检测

将待测样品某一位点扩增片段的带型和迁移位置与对应的参照品种进行比较，根据参照品种的迁移位置和扩增片段大小，确定待测样品该位点的等位变异大小。

9.3 毛细管电泳荧光检测

使用毛细管电泳检测设备的片段分析软件，读出待测品种与对应参照品种的等位变异数据。比较参照品种的等位变异大小数据与表D.1中参照品种相应的数据，两者之间的差值为系统误差。从待测样品的等位变异数据中去除该系统误差并依据表D.1中参照的等位变异进行取整，得到的数据即为待测样品在该位点上的等位变异大小。

9.4 结果记录

纯合位点的等位变异大小数据记为X/X，其中X为该位点等位变异的大小；杂合位点的等位变异大小数据记录为X/Y，其中X、Y分别为该位点上的两个等位变异的大小，小片段数据在前，大片段数据在后。缺失位点的等位变异大小数据记录为0/0。

示例1：样品在某个位点上仅出现一个等位变异，大小为160 bp，则该位点的等位变异数据记录为160/160。

示例2：样品在某个位点上有两个等位变异，分别为160 bp、165 bp，则该位点的等位变异数据记录为160/165。

# 10 结果判定

10.1 结果判定

当样品间差异位点数≥2，判定为“不同”；当样品间差异位点数=1，判定为“近似”；当样品间差异位点数=0，判定为“极近似或相同”。

10.2 结果表述

待测样品      与对照样品    （或数据库中      已知品种）利用SSR分子标记类型，采用    检测平台，采用    位点组合进行检测，结果显示：检测位点数为     ，差异位点数为     ，判定为    （相同或极近似、近似、不同）。

差异位点小于两个位点时，推荐按照NY/T2427的规定进行田间鉴定。

附 录 A

（规范性附录）

主要仪器设备及试剂

A.1 主要仪器设备

- PCR扩增仪。

- 高压电泳仪：最高电压不低于2000 V，具有恒电压、恒电流和恒功率功能。

- 垂直电泳槽及配套的制胶附件 。

- 水平电泳槽及配套的制胶附件。

- 高速冷冻离心机：最大离心力不小于15000 g。

- 水平摇床。

- 胶片观察灯。

- 电子天平。

- 微量移液器：规格分别为10 µL、20 µL、100 µL、200 µL、1000 µL，连续可调。

- 磁力搅拌器。

- 核酸浓度测定仪或超微量紫外分光光度计。

- 微波炉。

- 高压灭菌锅。

- 酸度计。

- 水浴锅。

- 低温冰箱。

- 制冰机。

- 凝胶成像系统或紫外透射仪。

- DNA分析仪：基于毛细管电泳，有片段分析功能和数据分析软件。

- 其他相关仪器和设备。

A.2 主要试剂

除非另有说明，在分析中均使用分析纯试剂。

- 十六烷基三乙基溴化铵（CTAB）。

- 聚乙烯吡咯烷酮（PVP）。

- 氯仿。

- 异戊醇。

- 异丙醇。

- 乙二胺四乙酸二钠（EDTA）。

- 三羟甲基氨基甲烷（Tris）。

- 浓盐酸。

- 氢氧化钠。

- 1×PCR缓冲液：含Mg2+ 25 mmol/L。

- 4种脱氧核糖核苷酸：dATP、dTTP、dGTP、dCTP。

- 氯化钠。

- Taq DNA聚合酶。

- 琼脂糖。

- DNA Marker：DNA片段分布范围至少在50~500 bp。

- 核酸染色剂。

- 去离子甲酰胺。

- 溴酚蓝。

- 二甲苯青。

- 甲叉双丙烯酰胺。

- 丙烯酰胺。

- 硼酸。

- 尿素。

- 亲和硅烷。

- 剥离硅烷。

- 无水乙醇。

- 四甲基乙二胺（TEMED）。

- 过硫酸铵（APS）。

- 冰醋酸。

- 硝酸银。

- 甲醛。

- DNA分析仪用丙烯酰胺胶液。

- DNA分析仪用分子量内标Liz500。

- DNA分析仪用电泳缓冲液。

- DNA分析仪用光谱校准基质，包括6-FAM、TAMRA、HEX和ROX等四种荧光染料标记的引物。

附 录 B

（规范性附录）

溶 液 配 制

B.1  DNA提取溶液的配制

DNA提取溶液的配制使用超纯水。

- 0.5 mol/L乙二胺四乙酸二钠盐（EDTA）溶液

称取186.1 g EDTA，溶于800 mL水中，再加入20 g氢氧化钠，搅拌。待EDTA完全溶解后，冷却至室温。再用氢氧化钠溶液（1 mol/L）准确调pH至8.0，定容至1 L。在103.4 kPa（121℃）条件下灭菌20 min。

- 0.5 mol/L盐酸（HCl）溶液

量取25 mL浓盐酸（36%~ 38%），加水定容至500 mL。

- 1 mol/L氢氧化钠（NaOH）溶液

称取40.0 g氢氧化钠，先溶于800 mL去离子水中，再加水定容至1 L。

- 1 moI/L三羟甲基氨基甲烷盐酸（Tris-HCl）（pH8.0）溶液

称取60.55 g Tris碱溶于约400 mL水中，加盐酸溶液（0.5 mol/L）调整pH值至8.0，加水定容至500 mL，在103.4 kPa（121℃）条件下灭菌20 min。

- 2 %（W/V）十六烷基三甲基溴化铵（CTAB）溶液

分别称取20 g十六烷基三甲基溴化铵、81.7 g氯化钠和20 g聚乙烯吡咯烷酮溶于约700 mL水中，加入100 mL Tris-HCl溶液（1 mol/L，pH 8.0）溶液和40 mL EDTA溶液（0.5 mol/L，pH 8.0），加水定容至1 L，在103.4 kPa（121℃）条件下灭菌20 min。

- 氯仿：异戊醇（24:1, V:V）

按24: 1 的体积比配制混合液。

- TE缓冲液

分别量取5 mL Tris-HCl溶液（1 mol/L，pH 8.0）和1 mL EDTA溶液（0.5 mol/L，pH 8.0），定容至500 mL，在103.4 kPa（121℃）条件下灭菌20 min。于4℃下保存。

B.2  PCR 扩增溶液的配制

PCR扩增溶液的配制使用超纯水。

- dNTP溶液

用超纯水分别配制dATP、dTTP、dCTP、dGTP 4种脱氧核糖核苷酸终浓度为100 mmol/L的储存液。4种储存液各取20 µL混合，加超纯水720 µL定容配制成每种脱氧核糖核苷酸终浓度为2.5 mmol/L的工作液。在103.4 kPa（121℃）条件下灭菌20 min。

注：也可使用满足试验要求的商品dNTP溶液。

- SSR引物溶液

开盖前瞬时离心10 s，按照说明书用超纯水分别配制正向引物和反向引物终浓度为100 µmol/L的储存液，取10 µL储存液，加超纯水90 µL定容至终浓度10 µmol/L的工作液。

B.3 变性聚丙烯酰胺凝胶电泳溶液的配制

变性聚丙烯酰胺凝胶电泳相关溶液的配制使用超纯水。

- 40%（W/V）丙烯酰胺溶液

分别称取190 g丙烯酰胺和10 g甲叉双丙烯酰胺溶于约400 mL水中，加水定容至500 mL，置于棕色瓶中，于4℃储存。

- 6.0%（W/V）变性聚丙烯酰胺胶溶液

称取420.0 g尿素，用去离子水溶解，分别加入100 mL 10×TBE缓冲液和150 mL 40%丙烯酰胺溶液，定容至1 L。

- 亲和硅烷缓冲液

分别量取49.75 mL无水乙醇和250 µL冰醋酸，混匀。

- 亲和硅烷工作液

分别量取1 mL亲和硅烷缓冲液和5 μL亲和硅烷原液，混匀。

- 剥离硅烷工作液

分别量取98 mL氯仿溶液和2 mL二甲基二氯硅烷溶液，混匀。

- 10%（W/V）过硫酸铵溶液

称取1.0 g过硫酸铵溶于10 mL去离子水中，混匀，于4℃保存（不超过5天）。

- 10×TBE缓冲液

称取三羟甲基氨基甲烷（Tris）108 g，硼酸55 g，溶于800 mL水中，加入37 mL EDTA溶液（0.5 mol/L ，pH 8.0），定容至1 L。

- 1×TBE缓冲液

量取50 mL 10×TBE 缓冲液，加水定容至500 mL，混匀。

- 6×加样缓冲液

分别称取0.125 g溴酚蓝和0.125 g二甲苯青，加入49 mL去离子甲酰胺和1 mL EDTA溶液（0.5 mol/L ，pH 8.0），搅拌溶解。

B. 4 银染溶液的配制

银染溶液的配制使用双蒸水。

B.4.1 固定液

量取100 mL冰醋酸，加水定容至1 L。

B.4.2 染色液

称取1 g硝酸银，加水定容至1 L。

B.4.3 显影液

称取10 g氢氧化钠溶于1 L水中，用前加2 mL甲醛。

注：试剂配制用水需符合标准GB/T 6682。

# 附 录 C

# （规范性附录）

# 核心引物编号及序列

核心引物编号及序列见C. 1。

表C. 1 核心引物编号及序列

| 引物编号 | 引物名称 | 上游引物序列（5'→3'） | 下游引物序列（5'→3'） |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | CBS2 | CCAATTTGTTGTTGTTGTTG | CAGTTTTCTGCCAATGAAGT |
| F02 | CBS11 | CCATTTAAGAGGAGTGTTCG | TACCAGAGGAAAAGCATACG |
| F03 | CBS28 | ACCCGGTCTCTTACTTTCTC | CAGCACCTCTAACTCCACTC |
| F04 | CBS41 | ACGTTCCAAAAGTCACAAAC | AATTAGTCGATGCGTGATCT |
| F05 | CBS42 | TTGGTAACATACACAATGCAC | AACACATGGAAAAAGGCTAA |
| F06 | CBS58 | AAGGGATGGAAAATCAATCT | CAGAAAAGAAATGAATCCCA |
| F07 | CBS83 | TGGGTATTGGTTGAAGTTCT | CATCTGCTGTCACACATTTC |
| F08 | CBS91 | AGTGGAGGAGTTACCCATCT | TTCGGTATCCAATTATTGCT |
| F09 | CBS106 | CCCACTCCTTCTAATTGACA | TAGAGGCTCAGTCTTAACGC |
| F10 | CBS131 | GATTTGAAAATGGCGTAAAT | TAATGGCCATCATTCTCTTC |
| F11 | CBS138 | TTCAAAGCATCAATCTCCTT | TTGCATTCTCCATTCTTCTT |
| F12 | CBS149 | TGGCTCATGATATTTTGACA | TCCATGAGAGCATAGTGTTG |
| F13 | CBS162 | TCTGCTTCTTCGCTATCTTC | AACGCAAAGTTCATTCATTT |
| F14 | CBS178 | GCTGCATCATCCTCTTAAAT | GTAGTCTTTGGCTGTTGGAG |
| F15 | CBS187 | GAAGCAGGAGGTAGGAGAAT | AATGGATTGTCTTGTGAAGG |
| F16 | CBS206 | ATTATTACTAGCGGGGGAAT | GCAAATGCACAATAATGGTA |
| F17 | CBS219 | GAAGTGAAGCTCAGAAATGG | GGAATATTAGTGGTGACGGA |
| F18 | CBS221 | ATTACTCGGGGATTTTAAGG | GATTATGGGTCAGCTGATGT |
| F19 | CBS242 | CTGAGAGACTCCAACTCCAG | GAGGAGAGAAAGGTTGGAAT |
| F20 | CBS250 | TGAATTGGAATTGATTAGTGG | GCTAAGACACGTGCTAAGAGA |
| F21 | CBS267 | TTCCGTTAATTCTCAAGGTC | GCACAAGATTTGTAACATTCC |
| F22 | CBS286 | ATTTAATTCCCCCAAGAAAG | ATGTTTGCCATTTTGACTCT |
| F23 | CBS287 | GTTTCGTGCATTCTTCTTCT | AGAAACCGTTAACGTGAAAA |

表C.1 （续）

| F24 | CBS302 | TCTCTTATCACAAATTGTCACC | AAGGTATTGTGCCATTCATC |
| --- | --- | --- | --- |
| F25 | CBS323 | CTTAGGTTCTTGGTCGTTTG | AATTGGAGAAGAAGATGCAA |
| F26 | CBS343 | GATGATCAATGCCAAGAAAT | GTGATTTGCATTTTGTGATG |
| F27 | CBS345 | GAGTTGCACTCTCGCATAAT | GGTCACCCCATAGCTTATTT |
| F28 | CBS364 | GCTGAAAGATGAAAGTTTGC | AACCTTGGAACACTCTTGAA |
| F29 | CBS374 | TGCGGATTATTTTAAAGAGC | AGAGCAAAATCCAACAAAGA |
| F30 | CBS383 | TCTCTTCTCTCTCCGATCAA | AGATTTGGATTCGTTTCGTA |
| F31 | CBS402 | AGAAATGCATGACTCTCCAC | GCTATGTCAAAACTTCCCAG |
| F32 | P11S3 | GTTTAAATCAATGTGCCGAC | AGCTTGTATCAAGGAATCCA |
| F33 | P11S164 | CAATTTACACGATCTTTTGACA | TTTAGGCTACACGATAAATGA |
| 注1：品种拥有人可提供特异性位点。 |

附 录 D

# （规范性附录）

# 核心引物相关信息

核心引物相关信息见表D.1。

表D.1 核心引物相关信息

| 引物编号 | 染色体位置 | 荧光标记 | 常见等位变异（bp） | 参照品种名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | Chr1 | 5´6-FAM | 183 | 皋研豆1号 |
|  |  |  | 189 | 龙芸豆5号 |
|  |  |  | 192 | 黑芸豆 |
|  |  |  | 195 | 中杂芸15 |
|  |  |  | 201 | 龙芸豆13号 |
| F02 | Chr1 | 5'TAMRA | 186 | 中杂芸15 |
|  |  |  | 192 | 皋研豆1号 |
|  |  |  | 198 | 龙芸豆5号 |
|  |  |  | 204 | 日本白 |
|  |  |  | 206 | 哈菜豆15号 |
|  |  |  | 220 | 张芸一号 |
| F03 | Chr1 | 5´HEX | 247 | 龙芸豆9号 |
|  |  |  | 250 | 张芸一号 |
|  |  |  | 256 | 中杂芸15 |
|  |  |  | 259 | 皋研豆1号 |
| F04 | Chr2 | 5´6-FAM | 280 | 龙23-001NR |
|  |  |  | 284 | 中杂芸15 |
|  |  |  | 286 | 紫豆角 |
|  |  |  | 296 | 品芸1号 |
|  |  |  | 298 | 龙芸豆14 |
|  |  |  | 300 | 龙270709 |
|  |  |  | 302 | 龙芸豆6号 |
|  |  |  | 304 | 苏16-46 |
|  |  |  | 306 | 龙芸豆5号 |
|  |  |  | 310 | 红发女孩 |

表D.1 (续)

| 引物编号 | 染色体位置 | 荧光标记 | 常见等位变异（bp） | 参照品种名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 312 | 张芸一号 |
|  |  |  | 314 | 芸资2号 |
|  |  |  | 316 | 毕芸1号 |
|  |  |  | 320 | 新芸4号 |
| F05 | Chr2 | 5´HEX | 176 | 皋研豆1号 |
|  |  |  | 194 | 哈菜豆15号 |
|  |  |  | 197 | 张芸一号 |
|  |  |  | 200 | 芸资2号 |
|  |  |  | 203 | 中杂芸15 |
|  |  |  | 221 | 龙芸豆9号 |
|  |  |  | 233 | 351 |
|  |  |  | 236 | 日本白 |
|  |  |  | 242 | 龙23-001NR |
|  |  |  | 245 | 龙芸豆5号 |
| F06 | Chr2 | 5´HEX | 233 | 瑞丰 |
|  |  |  | 245 | 中杂芸15 |
|  |  |  | 266 | 日本白 |
|  |  |  | 269 | 品芸优资4338 |
|  |  |  | 272 | 品芸优资G0470 |
|  |  |  | 278 | 龙芸豆5号 |
|  |  |  | 287 | 张芸一号 |
|  |  |  | 290 | 龙芸豆15 |
| F07 | Chr3 | 5´6-FAM | 195 | 奶花芸豆 |
|  |  |  | 201 | 龙芸豆16 |
|  |  |  | 207 | 毕芸1号 |
|  |  |  | 227 | 坝上红芸豆 |
|  |  |  | 233 | 日本白 |
|  |  |  | 236 | 白羊角 |
|  |  |  | 239 | 中杂芸15 |
|  |  |  | 242 | 龙芸豆14 |

表D.1 (续)

| 序号 | 染色体位置 | 荧光标记 | 常见等位变异（bp） | 参照品种名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 245 | 351 |
|  |  |  | 248 | 龙23-001NR |
| F08 | Chr3 | 5´HEX | 159 | 细白羊角豆 |
|  |  |  | 180 | 旱绿地豆 |
|  |  |  | 183 | 白花架豆 |
|  |  |  | 186 | 中杂芸15 |
|  |  |  | 189 | 皋研豆1号 |
|  |  |  | 198 | 黄金架油豆 |
|  |  |  | 201 | 龙270709 |
|  |  |  | 204 | 龙芸豆9号 |
|  |  |  | 210 | 张芸一号 |
|  |  |  | 213 | 龙芸豆15 |
| F09 | Chr3 | 5´HEX | 151 | 中杂芸15 |
|  |  |  | 157 | 张芸一号 |
|  |  |  | 193 | 龙芸豆5号 |
|  |  |  | 196 | 品芸1号 |
|  |  |  | 199 | L046 |
|  |  |  | 202 | 白花架豆 |
|  |  |  | 205 | 351 |
| F10 | Chr4 | 5'TAMRA | 269 | 毕芸1号 |
|  |  |  | 272 | 张芸一号 |
|  |  |  | 293 | 龙270709 |
|  |  |  | 296 | 苏16-46 |
|  |  |  | 299 | 中杂芸15 |
|  |  |  | 302 | 旱绿地豆 |
|  |  |  | 305 | 351 |
|  |  |  | 308 | 品芸1号 |
|  |  |  | 311 | 龙芸豆15 |
| F11 | Chr4 | 5' ROX | 242 | 龙270709 |
|  |  |  | 244 | 龙芸豆5号 |

表D.1 (续)

| 序号 | 染色体位置 | 荧光标记 | 常见等位变异（bp） | 参照品种名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 246 | 毕芸1号 |
|  |  |  | 250 | 龙芸豆15 |
|  |  |  | 252 | 皋研豆1号 |
| F12 | Chr4 | 5´HEX | 220 | 龙芸豆5号 |
|  |  |  | 223 | 新芸4号 |
|  |  |  | 226 | 龙芸豆9号 |
|  |  |  | 229 | 中杂芸15 |
|  |  |  | 232 | 芸资2号 |
| F13 | Chr5 | 5' ROX | 162 | 中杂芸15 |
|  |  |  | 210 | 日本白 |
|  |  |  | 216 | 龙芸豆5号 |
|  |  |  | 222 | 张芸一号 |
|  |  |  | 232 | 哈菜豆17号 |
|  |  |  | 244 | 毕芸1号 |
|  |  |  | 270 | 白花架豆 |
| F14 | Chr5 | 5' ROX | 180 | 龙芸豆5号 |
|  |  |  | 210 | 中杂芸15 |
|  |  |  | 213 | 皋研豆1号 |
|  |  |  | 216 | 毕芸1号 |
|  |  |  | 225 | 龙芸豆6号 |
| F15 | Chr5 | 5' ROX | 257 | 张芸一号 |
|  |  |  | 263 | 皋研豆1号 |
|  |  |  | 266 | 中杂芸15 |
|  |  |  | 269 | 细白羊角豆 |
|  |  |  | 275 | 351 |
| F16 | Chr6 | 5´HEX | 190 | 奶花芸豆 |
|  |  |  | 201 | 中杂芸15 |
|  |  |  | 202 | 张芸一号 |
|  |  |  | 204 | GY20-3-1 |

表D.1 (续)

| 序号 | 染色体位置 | 荧光标记 | 常见等位变异（bp） | 参照品种名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 211 | 黑挤豆 |
|  |  |  | 216 | 351 |
|  |  |  | 219 | 瑞丰 |
|  |  |  | 225 | 龙芸豆14 |
|  |  |  | 231 | 白羊角 |
|  |  |  | 235 | 品芸优资4422 |
|  |  |  | 237 | 龙芸豆5号 |
|  |  |  | 238 | 龙芸豆13号 |
|  |  |  | 241 | 龙270709 |
|  |  |  | 253 | 旱绿地豆 |
|  |  |  | 256 | 紫冠 |
|  |  |  | 259 | 日本白 |
|  |  |  | 262 | L046 |
|  |  |  | 265 | 品芸优资G0470 |
|  |  |  | 266 | 紫花腰子豆 |
|  |  |  | 283 | 细白羊角豆 |
| F17 | Chr6 | 5'TAMRA | 245 | 龙芸豆9号 |
|  |  |  | 251 | 芸资2号 |
|  |  |  | 254 | 毕芸1号 |
|  |  |  | 260 | 品芸优资G0470 |
|  |  |  | 262 | 龙芸豆5号 |
|  |  |  | 266 | 351 |
|  |  |  | 268 | 中杂芸15 |
|  |  |  | 272 | 细白羊角豆 |
| F18 | Chr6 | 5' ROX | 179 | 奶花芸豆 |
|  |  |  | 187 | 中杂芸15 |
|  |  |  | 199 | 张芸一号 |
| F19 | Chr7 | 5´HEX | 188 | 毕芸1号 |
|  |  |  | 200 | 张芸一号 |

表D.1 (续)

| 序号 | 染色体位置 | 荧光标记 | 常见等位变异（bp） | 参照品种名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 206 | 龙芸豆5号 |
|  |  |  | 209 | 中杂芸15 |
| F20 | Chr7 | 5´6-FAM | 233 | 龙芸豆15 |
|  |  |  | 239 | 细白羊角豆 |
|  |  |  | 245 | 瑞丰 |
|  |  |  | 248 | 皋研豆1号 |
|  |  |  | 251 | 龙芸豆5号 |
|  |  |  | 254 | 张芸一号 |
|  |  |  | 257 | 紫角豆 |
|  |  |  | 260 | 哈菜豆15号 |
|  |  |  | 269 | 中杂芸15 |
|  |  |  | 275 | 花生豆 |
|  |  |  | 281 | 龙芸豆9号 |
|  |  |  | 284 | 毕芸1号 |
|  |  |  | 287 | 新芸4号 |
|  |  |  | 290 | 龙芸豆6号 |
| F21 | Chr7 | 5´HEX | 227 | 细白羊角豆 |
|  |  |  | 233 | 中杂芸15 |
|  |  |  | 239 | 龙芸豆5号 |
|  |  |  | 242 | 皋研豆1号 |
|  |  |  | 245 | 龙23-001NR |
| F22 | Chr8 | 5´6-FAM | 194 | 中杂芸15 |
|  |  |  | 212 | 龙芸豆16 |
|  |  |  | 221 | 芸资2号 |
|  |  |  | 224 | 皋研豆1号 |
|  |  |  | 227 | 细白羊角豆 |
|  |  |  | 230 | 毕芸1号 |
|  |  |  | 233 | 龙芸豆6号 |
| F23（CBS287） | Chr8 | 5' ROX | 248 | 龙芸豆5号 |

表D.1 (续)

| 序号 | 染色体位置 | 荧光标记 | 常见等位变异（bp） | 参照品种名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 264 | 皋研豆1号 |
|  |  |  | 268 | 日本白 |
|  |  |  | 274 | 芸资2号 |
|  |  |  | 276 | CG-BB-18 |
|  |  |  | 280 | 张芸一号 |
|  |  |  | 282 | 中杂芸15 |
|  |  |  | 286 | 奶花芸豆 |
|  |  |  | 290 | 龙芸豆13号 |
|  |  |  | 292 | 龙芸豆15 |
| F24 | Chr8 | 5' ROX | 270 | 哈菜豆15号 |
|  |  |  | 279 | 中杂芸15 |
|  |  |  | 282 | 品芸优资4338 |
|  |  |  | 285 | 龙芸豆5号 |
|  |  |  | 291 | 哈菜豆17号 |
|  |  |  | 294 | CG-BB-18 |
|  |  |  | 303 | 龙芸豆15 |
| F25 | Chr9 | 5' ROX | 211 | 龙芸豆5号 |
|  |  |  | 214 | 日本白 |
|  |  |  | 220 | 中杂芸15 |
|  |  |  | 223 | 龙270709 |
|  |  |  | 226 | 皋研豆1号 |
| F26 | Chr9 | 5´HEX | 220 | 旱绿地豆 |
|  |  |  | 232 | 中杂芸15 |
|  |  |  | 247 | 品芸1号 |
|  |  |  | 256 | 瑞丰 |
|  |  |  | 265 | 皋研豆1号 |
|  |  |  | 268 | 日本白 |
|  |  |  | 271 | 连农无筋2号 |

表D.1 (续)

| 序号 | 染色体位置 | 荧光标记 | 常见等位变异（bp） | 参照品种名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F27 | Chr9 | 5' ROX | 216 | 龙芸豆15 |
|  |  |  | 218 | 龙芸豆5号 |
|  |  |  | 234 | 毕芸1号 |
|  |  |  | 236 | 中杂芸15 |
|  |  |  | 248 | 奶花芸豆 |
|  |  |  | 258 | 哈菜豆15号 |
| F28 | Chr10 | 5´6-FAM | 223 | 龙芸豆5号 |
|  |  |  | 232 | 中杂芸15 |
|  |  |  | 235 | 龙270280 |
|  |  |  | 238 | 张芸一号 |
|  |  |  | 247 | 芸资2号 |
| F29 | Chr10 | 5' ROX | 242 | 中杂芸15 |
|  |  |  | 248 | 品芸1号 |
|  |  |  | 251 | 龙芸豆5号 |
|  |  |  | 257 | 毕芸1号 |
|  |  |  | 260 | 张芸一号 |
|  |  |  | 263 | 品芸优资4338 |
|  |  |  | 266 | 龙芸豆6号 |
|  |  |  | 269 | 品芸红芸豆 |
| F30 | Chr10 | 5'TAMRA | 203 | 中杂芸15 |
|  |  |  | 206 | 龙芸豆5号 |
|  |  |  | 209 | 旱绿地豆 |
| F31 | Chr11 | 5'TAMRA | 223 | 张芸一号 |
|  |  |  | 226 | 中杂芸15 |
|  |  |  | 229 | 龙芸豆5号 |
|  |  |  | 232 | 黑芸豆 |
| F32 | Chr11 | 5´6-FAM | 170 | 皋研豆1号 |
|  |  |  | 172 | 龙芸豆5号 |

表D.1 (续)

| 序号 | 染色体位置 | 荧光标记 | 常见等位变异（bp） | 参照品种名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 174 | 中杂芸15 |
| F33 | Chr11 | 5´6-FAM | 162 | L046 |
|  |  |  | 165 | 龙芸豆5号 |
|  |  |  | 166 | 龙23-001NR |
|  |  |  | 178 | 龙芸豆9号 |
|  |  |  | 180 | 张芸一号 |
|  |  |  | 182 | 龙芸豆13号 |
|  |  |  | 184 | 毕芸1号 |
|  |  |  | 186 | 品芸优资4422 |
| 注1：如果不采用标准推荐的荧光标记，则需要用参照样品校正数据。 注2：对于附录D中未包括的等位变异，应按本标准方法，确定其大小和相应参照品种。 |

附 录 E

# （资料性附录）

# 参照品种名单

参照品种名单见表E.1。

表E.1 参照品种名单

| 编号 | 品种名称 | 品种来源 | 保藏编号 | 编号 | 品种名称 | 品种来源 | 保藏编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皋研豆1号 | CPVAP | XIN24135 | 24 | 旱绿地豆 | NCGC | F4936 |
| 2 | 黑芸豆 | CPVAP | XIN37175 | 25 | L046 | NCGC | F5863 |
| 3 | 中杂芸15 | CPVAP | XIN10542 | 26 | 品芸优资4422 | NCGC | F4422 |
| 4 | 日本白 | CPVAP | XIN31714 | 27 | 龙芸豆13号 | NCGC | F6537 |
| 5 | 龙芸豆5号 | CPVAP | XIN19196 | 28 | 紫花腰子豆 | NCGC | F0982 |
| 6 | 龙芸豆6号 | CPVAP | XIN31716 | 29 | 花生豆 | NCGC | F0837 |
| 7 | 龙芸豆9号 | CPVAP | XIN31715 | 30 | 龙270280 | NCGC | F5246 |
| 8 | 龙芸豆14 | CPVAP | XIN31717 | 31 | 品芸红芸豆 | NCGC | F4313 |
| 9 | 龙芸豆15 | CPVAP | XIN31713 | 32 | 紫冠 | HAAS |  |
| 10 | 龙芸豆16 | CPVAP | XIN31711 | 33 | 哈菜豆15号 | HAAS |  |
| 11 | 瑞丰 | CPVAP | XIN32189 | 34 | 哈菜豆17号 | HAAS |  |
| 12 | 连农无筋2号 | CPVAP | XIN31918 | 35 | 苏16-46 | CPVAP |  |
| 13 | 奶花芸豆 | NCGC | F5647 | 36 | 红发女孩 | CPVAP |  |
| 14 | 张芸一号 | NCGC | F5112 | 37 | 新芸4号 | NCGC |  |
| 15 | 龙23-001NR | NCGC | F5241 | 38 | 351 | CPVAP |  |
| 16 | 细白羊角豆 | NCGC | F0647 | 39 | 白羊角 | CPVAP |  |
| 17 | 品芸1号 | NCGC | F3347 | 40 | 白花架豆 | CPVAP |  |
| 18 | 龙270709 | NCGC | F5249 | 41 | 黄金架油豆 | CPVAP |  |
| 19 | 芸资2号 | NCGC | F5648 | 42 | GY20-3-1 | CPVAP |  |
| 20 | 毕芸1号 | NCGC | F5761 | 43 | 黑挤豆 | CPVAP |  |
| 21 | 品芸优资G0470 | NCGC | F2129 | 44 | 紫豆角 | CPVAP |  |
| 22 | 品芸优资4338 | NCGC | F4338 | 45 | CG-BB-18 | CPVAP |  |
| 23 | 坝上红芸豆 | NCGC | F5113 |  |  |  |  |
| 注：NCGC：国家作物种质库；CPVAP：农业农村部植物新品种保藏中心；HAAS：哈尔滨市农业科学院。 |

# Text boxes

中华人民共和国农业农村部   发布